[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ggC)ALISryQ





         
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                          Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego


Pakiet nr 2 – Zestaw do manometrii anorektalenj. 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
	Pełna nazwa aparatu: 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor - Oferent
	Podać
	


	Lp
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany




	


	


	

	2. 
	Aparat przystosowany do współpracy z cewnikami elektronicznymi o pojemności 400 ml
	TAK
	

	3. 
	 W zestawie:
· pakiet oprogramowania
· cewnik wysokiej rozdzielczości, wielokrotnego użytku, anorektalny, elektroniczny 23-kanałowy (1 kanał w balonie, 1 kanał w rectum, 5x4 kanały w kanale odbytu
(do obrazowania 3D),
· 1 czujnik referencyjny
· zestaw komputerowy typu desktop przystosowany do współpracy z oferowanym aparatem, kolorowa drukarka, klawiatura, myszka, monitor typu flat screen min. 17”, system operacyjny Windows 7 Professional lub nowszy
	TAK
	

	4. 
	Zamawiający wymaga aby oferowany aparat był przystosowany  do ewentualnej przyszłej rozbudowy o następujące funkcje:
· manometria wysokiej rozdzielczości (również z impedancją), górnego odcinka przewodu pokarmowego, również z opcjonalną funkcją 3D 
· manometria żołądkowo-dwunastnicza i manometria jelita cienkiego EMG i Biofeedback 
· testy neurologiczne 
	TAK
	


	Warunki gwarancji i serwisu

	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.  Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu
	TAK
	

	Autoryzowany serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny
	TAK
	

	Okres zagwarantowania  dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego
	TAK
	

	Dodatkowe

	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry
	TAK
	

	Świadectwo CE
	TAK
	

	Deklaracja zgodności 
	TAK
	

	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych 
	TAK
	

	Paszport techniczny
	TAK
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	Instrukcja serwisowa urządzenia
	TAK
	

	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze. 
	TAK
	

	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 5 osob
	TAK
	


Strona 3 z 3

