| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bieżnia | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Bieżnia przeznaczona do celów rehabilitacyjnych. | TAK |  |
|  | Bieżnia dostosowana dla wszystkich grup wiekowych, także do celów rehabilitacyjnych i w okresie rekonwalescencji po ciężkich urazach. | TAK |  |
|  | Po obu stronach bieżni zamocowane komfortowe, wykonane z miękkiego materiału, poręcze, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa podczas chodzenia po pasie bieżni. | TAK |  |
|  | Poręcze zapewniają stabilne podparcie dla osoby ćwiczącej, na każdym etapie korzystania z urządzenia. | TAK |  |
|  | Poręcze na całej długości powierzchni do chodzenia. | TAK |  |
|  | Bieżnia wyposażona w poręcz z przodu pasa. | TAK |  |
|  | Odpinany pas bezpieczeństwa wspomagający stabilność podczas treningu. | TAK |  |
|  | Duże, antypoślizgowe stopnie, znajdujące się po obu stronach powierzchni pasa. | TAK |  |
|  | Duży przycisk bezpieczeństwa, który po naciśnięciu natychmiast zatrzymuje pracę pasa bieżni. | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje wszelkie niezbędne informacje | TAK |  |
|  | Wbudowane kółka umożliwiają łatwe transportowanie sprzętu z jednego miejsca w drugie. | TAK |  |
|  | Cicha praca silnika bieżni. | TAK |  |
|  | Prędkość 0,3 – 6 km/h. | TAK |  |
|  | Dodawanie i odejmowanie prędkości w krokach co 0,1 km / h. | TAK |  |
|  | Bieżnia o wymiarach dł. 159 cm x szer. 68 cm x wys. 129 cm. | TAK |  |
|  | Wymiary pasa biegowego 122 x 40 cm. | TAK |  |
|  | Nośność 130 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |