Poznań dnia: 2022-10-10

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego kompatybilnego z uretrotomem i laparoskopem firmy Olympus” – znak sprawy SZW/DZP/57/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczące przedmiotu zamówienia - poz. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowane elektrody mają być mono czy bipolarne? Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrody monopolarnej. Pytanie nr 2 dotyczące przedmiotu zamówienia – poz. 3 i 4 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w poz. 3 i 4 oczekuje zaoferowania tego samego artykułu lub prosimy o podanie nr kat. użytkowanego akcesorium z założeniem, że należy zaoferować nie gorszy niż? Odpowiedź: W pozycji 3 Zamawiający oczekuje asortyment nie gorszy niż uszczelka o numerze kat. A 0387, natomiast w pozycji 4 nie gorszy niż uszczelka o numerze kat. 00131. Pytanie nr 3 dotyczące przedmiotu zamówienia – poz. 13 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedmiotu: przewód o dł. 3,5m, pozostałe parametry zgodne z OPZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki