Woźniki dnia: 2022-10-12

Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubszy” – znak sprawy ZP 271.15.2022.

Zamawiający, Urząd Miejski w Woźnikach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. W przedmiarze jest wiele pozycji bez wskazanej podstawy KNR - prosimy o potwierdzenie, czy traktować wszystkie jako kalkulacje indywidualne 2. W projekcie branży elektrycznej brak schematu tablicy TK - prosimy o uzupełnienie. 3. Występują różnice w opisie pomiędzy podstawą KNR a opisie w załączonym przedmiarze robót. Który opis jest właściwy? 4. Ponieważ jest to kontynuacja prac budowlanych po innym wykonawcy, prosimy o informacje co z gwarancją za już wykonane roboty budowlane? Czy całość przejmuje nowy wykonawca? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1.Tak, traktować jako kalkulacja własna. Ad. 2. W oparciu o projekt i zakres w przedmiarze. ( gniazdka dodatkowe z sali dydaktycznej) Ad. 3. Zgodnie z opisem w przedmiarze robót Ad. 4. Każdy z Wykonawców odpowiada za swój zakres wykonanych prac.