KRAKÓW dnia: 2022-10-12

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                      w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp                         na ”Remont instalacji niskoprądowej (instalacje dedykowane dla sieci LAN)                    w budynku W-3 (10-21) WIEiK Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków - etap 1” – znak sprawy KA-2/117/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz                             z wyjaśnieniami

Pytania 1. Czy w danym etapie przewiduje się montaż przycisku wyłącznika pożarowego do UPS wraz z okablowaniem, pokazanego na rysunku E02 w pomieszczeniu Wiatrołapu? 2. W wyjaśnieniach udzielonych 6.10.2022 (ad 2) Zamawiający poinformował, że istniejące rozdzielnice mają zostać zdemontowane i na nowo prefabrykowane. W związku z tym prosimy o przesłanie kompletnych schematów istniejących rozdzielnic piętrowych (sekcja RP… i RD…), ponieważ w załączonej dokumentacji (rys. E09-E14) pokazano tylko nowoprojektowane obwody sekcji RD…. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Nie, w obecnym etapie nie przewiduje się montażu w wiatrołapie przycisku wyłącznika pożarowego do UPS wraz z okablowaniem ad2) W obecnym etapie (2022) wymiana i prefabrykacja rozdzielnic dotyczyć ma tylko sekcji RD… . Sekcje RP… nie wchodzą w zakres obecnego etapu (2022).

ZAMAWIAJĄCY