Bydgoszcz dnia: 2022-10-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8048/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa platformy do NGS” – znak sprawy 136/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 - Dot. SWZ pkt 10 ppk 10.1 pozycja 2, Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Inne wymagania pkt 98 W oferowanych urządzeniach dodatkowych (tj. separator magnetyczny, wytrząsarka, urządzenie do przeprowadzania automatycznej elektroforezy DNA i RNA, termocykler PCR oraz fluorymetr) zainstalowane oprogramowanie jest w języku angielskim. Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje, iż dla ww. urządzeń Wykonawca dostarczy pełną instrukcję obsługi w języku angielskim oraz skróconą w języku polskim? Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ pkt. 10.1. ppkt. 2 tabeli żąda złożenia wraz z ofertą instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim. Zamawiający nie stawia wymagań co do zakresu instrukcji zatem poprzez przedmiotowy zapis uznać należy iż Zamawiający zaakceptuje zarówno pełną wersję instrukcji obsługi w języku polskim jak i jej skróconą wersję - Dot. Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Warunki gwarancji i serwisu pkt 112 Bardzo prosimy o skrócenie wymaganego okresu dostępności części zamiennych do 5 lat. Nasza prośba podyktowana jest ogromną dynamiką rozwoju urządzeń do sekwencjonowania oraz warunkami sprzedaży, które oferują producenci urządzeń. Wymóg postawiony przez Zamawiającego dalece wykracza poza standardy rynkowe i uniemożliwia potencjalnym oferentom udział w postępowaniu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie wskazać należy, iż w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 03.10.2022 pismo nr 7816/2022 zmianie ulega treść odpowiedzi na pytanie 16. BYŁO - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Warunki gwarancji i serwisu pkt 112 Z uwagi na ogromną dynamikę rozwoju urządzeń do sekwencjonowania producenci tychże urządzeń nie deklarują tak długiego, jak wymagany czasu dostępności części zamiennych dla produkowanych urządzeń. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego czasu dostępności części zamiennych do 5 lat od daty dostawy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. JEST. - Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacja techniczna - Warunki gwarancji i serwisu pkt 112 Z uwagi na ogromną dynamikę rozwoju urządzeń do sekwencjonowania producenci tychże urządzeń nie deklarują tak długiego, jak wymagany czasu dostępności części zamiennych dla produkowanych urządzeń. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego czasu dostępności części zamiennych do 5 lat od daty dostawy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int., platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-10-12