Kraków dnia: 2022-10-13

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                        w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp                                 na ”Remont instalacji niskoprądowej (instalacje dedykowane dla sieci LAN)                    w budynku W-3 (10-21) WIEiK Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków - etap 1” – znak sprawy KA-2/117/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. W wyjaśnieniach udzielonych 12.10.2022 (ad 2) Zamawiający poinformował, że: „W obecnym etapie (2022) wymiana i prefabrykacja dotyczyć ma tylko sekcji RD…”. Prosimy o doprecyzowanie, czy wymiana i prefabrykacja dotyczyć ma jedynie aparatury wewnątrz istniejącej sekcji (zaznaczonej na rysunku - Załącznik 1) czy aparatury wraz z nową obudową. Jeżeli z nową obudową to prosimy o określenie typu zastosowanej obudowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Pod każdym schematem danej rozdzielnicy RD… (wg dokumentacji załączonej do SWZ, patrz rys. E-15 do E-20) jest opis dot. rodzaju nowej obudowy w jakiej należy prefabrykować daną rozdzielnicę lub rodzaju starej do wykorzystania dla prefabrykacji (patrz rys. E-09 do E-14)

ZAMAWIAJĄCY