[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ggC)ALISryQ





Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego
Pakiet Nr 3 - Urządzenia uzupełniające oprzyrządowanie do zabiegów fetoskopowych – Światłowód. 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
	L.p.
	Parametry wymagane


	Warunek graniczny
	Parametry oferowane, opis, komentarz

	1. 
	Światłowód z płaskim czołem o średnicy rdzenia 600um, RFID, 10-cio razowy ( 10użyć -12 godzinnych), do sterylizacji w autoklawie, średnica zewnętrzna 0,96mm.  
10szt. 
	TAK
	


Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć) 

                                                                                  Data:.............................................................
· Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .
�








