10WSzKzP SPZOZ 							 Bydgoszcz dnia: 2022-10-17

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 8175/22

Sprawa nr: 145/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę kaset RTG, zestawu neurochirurgicznego do napędu ELAN oraz dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy frezów i wierteł do napędu ELAN 4” – znak sprawy 145/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: 1. dot. zadanie 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kątnicy szybkoobrotowej o wymiarach 16 x 237 mm i masie 91g? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. dot. zadanie 2 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrywy kontenera wykonanej z aluminium? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 42-56 dni dla zadania 1? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni kalendarzowych dla zadania 1.

PYTANIE NR 3: 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8 ust. 1 oraz §9 ust. 1: (załącznik nr 10) 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: podanymi w załączniku nr 1 do Umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. 2) 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej całości umowy lub jej części - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej całości umowy lub jej części 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanego asortymentu - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego asortymentu 4) za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,5 % wartości brutto wadliwej części umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy. (załącznik nr 11) 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2. 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru 3. 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 8, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §2 ust. 8 (załącznik nr 11) § 3 ust. 7 (załącznik nr 10) projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-10-17