Poznań dnia: 2022-10-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji:

1. "Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej"

2. "Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej".” – znak sprawy SZW/DZP/53/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Projekt dotyczy budynku zabytkowego, a więc istniejącego, proszę o potwierdzenie, że są w budynku spełnione wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, szczególnie dotyczące ewakuacji oraz struktury budynku np. konstrukcja dachu, odporność pożarowa przegród budowlanych. W przypadku braku potwierdzenia takiej zgodności proszę o informację czy została wykonana dla budynku ekspertyza i uzyskane postanowienie komendanta straży pożarnej sankcjonujące odstępstwa? Jeśli nie to czy taka ekspertyza i postanowienie są konieczne do przygotowania i uzyskania w ramach niniejszego przetargu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odpowiedź na pytanie znajduje się w załączniku „Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

Zamawiający