Poznań dnia: 2022-10-26

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy aparatów USG” – znak sprawy SZW/DZP/69/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 1 - § 4 ust. 6 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu wg poniższego ? Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie max. do 5 7 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z 5 na 7 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 2 § 7 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu w w/w paragrafie o następującej treści: W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od terminu wskazanego na fakturze i braku ugodowego rozwiązania tej kwestii, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację usług bądź realizować zobowiązania umowne w formie: za pobraniem Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 3 § 8 ust. 2 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu wg poniższego ? 2 Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 5 dni 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego bądź od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę aby termin naprawy gwarancyjnej wynosił max. 6 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego bądź od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 4 § 10 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego zapisu wg poniższego ? Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań wyłącza możliwość naliczania kar umownych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy w zakresie & 10 dodając punkt nr 7, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 5 § 10 ust. 1,2,3 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio dla : 1) 10% na 5%? 2) 0,5% na 0,2% c) 0,5 % na 0,2%. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara umowna oprócz funkcji kompensacyjnej, musi mieć wymiar stymulujący do należytego wykonywania umowy, stąd nie może mieć charakteru symbolicznego.

Pytanie nr 6 Dotyczy SWZ, pkt 9.2. ppkt 2, dla Zadania nr 4 Czy Zamawiający potwierdza, że poprzez "ważny certyfikat uprawniający do wykonania przedmiotu zamówienia do realizacji zamówienia" rozumie certyfikat wystawiony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela? Tylko taki certyfikat gwarantuje posiadanie odpowiedniej wiedzy technicznej, kompetencji a także dostęp do wszelkich zmian i aktualizacji bieżących wprowadzanych przez producenta w urządzeniu. Niestety, funkcjonują na rynku firmy posługujące się certyfikatami wystawionymi przez firmy o trudnych do zweryfikowania kompetencjach, często zlokalizowane za granicą, funkcjonujące tylko w Internecie. Brak odpowiedniego przeszkolenia i kwalifikacji inżynierów wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów, obsługi, jak i samego urządzenia. Czy Zamawiający potwierdza ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 7 Dot. SWZ, dla zadania nr 4 Czy Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał aby przedmiot zamówienia obejmował wykonanie pełnej procedury przeglądu technicznego i napraw, zgodnie z wszelkimi wytycznymi, zaleceniami i instrukcjami producenta, włącznie z czynnościami przeglądowymi, do których prawidłowego przeprowadzenia konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do dostępu do kodów serwisowych (cyfrowych certyfikatów dostępu serwisowego) udzielonego przez producenta ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga należytego wykonania umowy, nie wnikając w sposób jej wykonania, co jest domeną Wykonawcy, tak aby efekt wynikający z umowy został dochowany. Pytanie nr 8 Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ, §4 ust 4, dla Zadanie nr 4 Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia (zgodnie z zapisami §4 Wzoru umowy oraz z zapisami SWZ) powinien zawierać nie tylko koszt przeglądów technicznych ale również koszt nieograniczonej ilości diagnostyk sprzętu, przez cały okres trwania umowy, również w przypadku kiedy wymagać to będzie dojazdu do Zamawiającego i pracy inżyniera na miejscu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga należytego wykonania umowy, nie wnikając w sposób jej wykonania, co jest domeną Wykonawcy, tak aby efekt wynikający z umowy został dochowany. Pytanie nr 9 Dot. Załącznik Nr 4 do SWZ Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: "Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy." Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki