Poznań dnia: 2022-10-26

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego dla Filii nr 2” – znak sprawy SZW/DZP/73/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza asortymentowo – cenowego (załącznik nr 2 
do SWZ/załącznik nr 2 do umowy) oraz Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 3 Czy z uwagi na zapewnienie właściwego poziomu wykonania usług w Zadaniu nr 3, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do SWZ: Za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 3, Zamawiający uzna należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 3 usług na rzecz zamawiających, na kwotę 50 tys. zł brutto każda, których przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych przeglądów i napraw aparatów Siemens stanowiących przedmiot zamówienia. Na dowód spełnienia tego warunku wykonawca przedstawi dowody potwierdzające wykonanie usług. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 3 Z uwagi na Sprzęt wysoce specjalistyczny, generujący dawkę promieniowania rentgenowskiego oraz ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca świadczący usługi serwisowe w zadaniu nr 3 musi posiadać autoryzację producenta lub certyfikat ISO 13485 wraz z ISO 9001 w zakresie Serwisowania, instalowania oraz dystrybucji wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej. Posiadanie ww. autoryzacji lub certyfikatów jakości jest równoznaczne z posiadaniem wysokich standardów świadczenia usług serwisowania wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej. Co więcej, wymaganie ww. certyfikatów nie stanowi naruszenia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, gdyż o certyfikację w zakresie w/w norm może ubiegać się każdy podmiot, jeśli spełnia kryteria określone normą. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 3 Prosimy o informację, czy Zamawiający w ramach umowy dla aparatu pod pozycją nr 2 (zadanie nr 3) w formularzu cenowym, wymaga również przeglądów stacji hemo „Sensis LITE o numerze seryjnym: 80063”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż wymaga tu również przeglądu stacji hemo. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 4 dot. SWZ, pkt 4, ppkt 4.3, zadanie nr 3 oraz pkt 9, ppkt 9.2, ust. 1, l.pl 1, zadanie nr 3 Czy Zamawiający pod pojęciem „książeczki z aktualnym wpisem uprawniającym” rozumie konieczność posiadania aktualnego zaświadczenia SEP E ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 5 dot. SWZ, pkt 9, ppkt 9.2, ust. 1, l.pl 1, zadanie nr 3 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga również, aby przedmiotowe zamówienie wykonały osoby posiadające aktualne szkolenia, wystawione przez producenta aparatu lub jego autoryzowana podmiot, (dotyczy zadania nr 3). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 6 dot. SWZ, pkt 9, ppkt 9.2, ust. 1, l.pl 1, zadanie nr 3 Z uwagi na to, że do wykonania pełnych procedur przeglądowych/serwisowych wymaga się użycia kodów serwisowych dedykowanych do danego modelu aparatu prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla zadania nr 3 będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 7 dot. SWZ, pkt 9, ppkt 9.2, ust. 1, l.pl 1, zadanie nr 3 Prosimy o potwierdzenie, ze w celu potwierdzenia posiadania umiejętności i narzędzi do wykonania serwisu zgodnie z zaleceniami producenta, z przepisami prawa i zachowaniem najwyższej staranności redukując do minimum zagrożenie wystąpienia incydentu medycznego Zamawiający będzie wymagał: poświadczenia o posiadaniu legalnego dostępu do oprogramowania serwisowego i aktualnych instrukcji przeglądowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy, §3, ust. 1, pkt 7, Zadanie nr 3 Czy na potwierdzenie wymogów, Zamawiający będzie wymagał dowodów w formie: umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania, a na dzień badania ofert, oświadczenie o dysponowaniu w.w dokumentami na dzień zawarcia przedmiotowej umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 9 dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy, §3, ust. 1, pkt 7, Zadanie nr 3 Czy na potwierdzenie wymogów, Zamawiający będzie wymagał dowodów w formie: certyfikatów dla inżynierów wystawionych przez producenta lub jego autoryzowaną jednostkę, potwierdzających wiedzę i doświadczenie zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, a na dzień badania ofert, oświadczenie o dysponowaniu w.w dokumentami na dzień zawarcia przedmiotowej umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 10 dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy, §4, ust. 6, Zadanie nr 3 Czy Zamawiający potwierdza, że przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje ulega zmianie zgodnie z ogłoszeniem o zmianie zamówienia (nr 1) nr 2022/BZP 00410845/01 z dnia 26.10.2022 r. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 26.10.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 26.10.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy. Zamawiający /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Piotr Nowicki