Poznań dnia: 2022-10-26

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego dla Filii nr 2” – znak sprawy SZW/DZP/73/2022 |
| --- | --- |

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Rozdz. 4.3 SWZ

Dodaje się do Opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 5

| Zadanie nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 5 | Temat: Respiratory producent Diagnos Wspólny Słownik Zamówień: 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów technicznych i napraw oraz wystawianie orzeczeń technicznych dla sprzętu medycznego znajdującego się w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, tj. Respiratorów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 do umowy - formularzu asortymentowo - cenowym na zasadach określonych we wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca ma obowiązek posiadania książeczki z aktualnym wpisem uprawniającym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych |

Rozdz. 4.6

Było: Zamawiający określa maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy w ilości: 4 zadania.

Jest: Zamawiający określa maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy w ilości: 5 zadań.

Rozdz. 4.8

Było: Miejsce realizacji:

Filia nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4

Jest: Miejsce realizacji:

Filia nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5

Rozdz. 6

Było: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

12 miesięcy od daty zawarcia umowy – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4

Jest: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

12 miesięcy od daty zawarcia umowy – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5

Rozdz. 9.2

Było:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wykaz osób - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ/załącznik nr 3 do umowy Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla osób wymienionych w wykazie należy dołączyć: - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie "konserwacji, napraw, montażu" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. - Posiada kwalifikacje do przeprowadzenia wymaganego serwisu pogwarancyjnego na urządzenia objęte wnioskiem, zgodnie z zaleceniami producenta (wszelkie kody, znajomość oprogramowania, itp.) Wykonawca ma obowiązek posiadania książeczki z aktualnym wpisem uprawniającym. |

Jest:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wykaz osób - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ/załącznik nr 3 do umowy Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla osób wymienionych w wykazie należy dołączyć: - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie "konserwacji, napraw, montażu" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Wykonawca ma obowiązek posiadania książeczki z aktualnym wpisem uprawniającym, tj. obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia SEP E. - Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji, uprawnień, niezbędnych do przeprowadzenia wymaganego serwisu pogwarancyjnego na urządzenia objęte wnioskiem, zgodnie z zaleceniami producenta (wszelkie kody, znajomość oprogramowania, itp.) |

Rozdz. 16.1

Było:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-11-26

Jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-12-06

Rozdz. 18

Było:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 
2022-10-28 do godz. 09:00.

Jest:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 
2022-11-07 do godz. 09:00.

Rozdz. 19

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-10-28 o godz. 10:00, za pośrednictwem Platformy, 
na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne 
z ich upublicznieniem.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-11-07 o godz. 10:00, za pośrednictwem Platformy, 
na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne 
z ich upublicznieniem.

Rozdz. 20.3

Było:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego poda cenę jednostkową netto za przegląd dla każdej pozycji asortymentowej z formularza asortymentowo – cenowego odpowiednio dla zadania nr 1-4. Brak wypełnienia wszystkich pozycji formularza asortymentowo – cenowego (dla każdego z zadań) we wskazanych 
dla Wykonawcy kolumnach (tu: kolumnach pustych) lub zmiany ilościowe skutkować będą odrzuceniem oferty.

Wykonawca w formularzu asortymentowo – cenowym podaje również pakiet roboczogodzin do urządzeń (odpowiednio do zadania nr 1-4)

Jest:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego poda cenę jednostkową netto 
za przegląd dla każdej pozycji asortymentowej z formularza asortymentowo – cenowego odpowiednio dla zadania nr 1-5. Brak wypełnienia wszystkich pozycji formularza asortymentowo – cenowego 
(dla każdego z zadań) we wskazanych dla Wykonawcy kolumnach (tu: kolumnach pustych) 
lub zmiany ilościowe skutkować będą odrzuceniem oferty.

Wykonawca w formularzu asortymentowo – cenowym podaje również pakiet roboczogodzin 
do urządzeń (odpowiednio do zadania nr 1-5)

Rozdz. 21.1

Dodaje się zadanie częściowe nr 5 Respiratory producent Diagnos. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria jak do zadań 1-4

Rozdz. 21.2

Dodaje się zadanie częściowe nr 5 Respiratory producent Diagnos. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według wzorów podanych jak dla zadań 1-4

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki