Poznań dnia: 2022-10-28

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy aparatury medycznej - urządzenia endoskopowe” – znak sprawy SZW/DZP/68/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu PENTAX § 4 ust. 6 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu wg poniższego ? Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie max. do 5 7 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 2 § 7 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu w w/w paragrafie o następującej treści: W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od terminu wskazanego na fakturze i braku ugodowego rozwiązania tej kwestii, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację usług bądź realizować zobowiązania umowne w formie: za pobraniem Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 3 § 8 ust. 2 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu wg poniższego ? 2 Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 5 dni 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego bądź od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie do 7 dni roboczych. Pozostałe zapisy bez zmian. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 4 § 10 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego zapisu wg poniższego ? Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań wyłącza możliwość naliczania kar umownych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dodaje się &10 ust. 7 do wzoru umowy stanowiącego załacznik nr 6 do SWZ, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 5 § 10 ust. 1,2,3 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio dla : 1) 10% na 5%? 2) 0,5% na 0,2% c) 0,5 % na 0,2%. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kara umowna oprócz funkcji kompensacyjnej, musi mieć wymiar stymulujący do należytego wykonywania umowy, stad nie może mieć charakteru symbolicznego.

Pytanie nr 6 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych dla zadania 1 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Vide dodany §10 ust. 7. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (nr 1) nr 2022/BZP 00401155/01 z dnia 20.10.2022 r. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 28.10.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki