Bydgoszcz dnia: 2022-10-31

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8633/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I” – znak sprawy 151/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 - Prosimy o informację czy zgodnie z oznaczeniami na rysunku "RZUT PIĘTRA VII (LEWA STRONA) - UKŁAD KONSTRUKCYJNY" ściany i belki konstrukcyjne wymagają przeprojektowania? Odpowiedź: Na rysunku przedstawiony jest istniejący układ konstrukcyjny mówiący o elementach konstrukcyjnych, który informuje Wykonawcę o ewentualnej potrzebie przebudowy układu konstrukcyjnego budynku w wyniku ingerencji w dane elementy. Zakres przewidywanych prac został przedstawiony w dokumentacji i zaprojektowane rozwiązania nie ingerują w przedstawione elementy konstrukcyjne. - Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną oraz podanie jej wagi. Odpowiedź: Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne zostaną opracowane warsztatowo na etapie nadzorów po wyborze przez Wykonawcę konkretnego urządzenia. Przewidywany ciężar pojedynczej podkonstrukcji pod centralę wentylacyjną to ok 300-350kg. - W związku pracą w celu przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie. ## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2022-11-17 do godz. 08:00. Pytanie nr 4 - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania oferty przetargowej z uwagi na bardzo długi czas oczekiwania na wyceny asortymentu budowalno-instalacyjnego, które mają wpływ na przygotowanie kosztorysów z branży budowalno-instalacyjnej. Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. ## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2022-11-17 do godz. 08:00.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-10-31