Bydgoszcz dnia: 2022-11-02

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 154/2022

Pismo: 8658/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej” – znak sprawy 154/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 4 Materiały eksploatacyjne do systemu neuromonitoringu Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 w wykazie liczby porządkowej dokonał pomyłki pisarskiej, czy nastąpił błąd w edycji poszczególnych pozycji asortymentowych? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej w liczbie porządkowej zadania. Zamawiający poprawił formularz cenowy w tym zakresie i przesłał go na stronę internetową prowadzonego postępowania i na platformę e-propublico.pl

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 02.11.2022 r.