Bydgoszcz dnia: 2022-11-03

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 140/2022

Pismo: 8695/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne części zamiennych do sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 140/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Dotyczy Zadania 4 poz. 1-19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania, co zdecydowanie zwiększy ilość złożonych ofert i ich konkurencyjność? Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego zadania. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian. Dotyczy Zadania 4 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści zestawy o długości 73 cm? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Dotyczy Zadania 4 poz. 3, 6 Czy Zamawiający dopuści zestawy o długości i 76 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ. Dotyczy Zadania 4 poz. 7-8 Czy Zamawiający dopuści zestawy o długości 270 cm? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Dotyczy Zadania 4 poz. 10-11, 13-14 Czy Zamawiający dopuści czujniki o długości 90 cm? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Dotyczy Zadania 4 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści czujniki dla pacjentów o masie ciała powyżej 40 kg? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Dotyczy Zadania 4 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści czujniki dla pacjentów o masie ciała powyżej 40 kg? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. Dotyczy Zadania 4 poz. 101 Czy Zamawiający dopuści czujniki dla pacjentów o masie ciała 10-40 kg? Odpowiedź: W formularzu cenowym dla zadania nr 4 nie ma pozycji 101. Dotyczy Zadania 4 poz. 19 Czy Zamawiający dopuści kable o długości 2.4m? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 4 Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 oraz 33,34,35 do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia ofert większej liczbie oferentów? Wyłączenie wskazanych pozycji może przyczynić się do uzyskania korzystniejszej oferty cenowej przez zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego zadania. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian. Zadanie nr 4 poz. 1 – Czy zamawiający dopuści odprowadzenia EKG o długości 0,9 m? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. poz. 2 - Czy zamawiający dopuści odprowadzenia EKG o długości 0,9 m? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. poz. 3 - Czy zamawiający dopuści odprowadzenia EKG o długości 0,9 m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ. poz. 4 - Czy zamawiający dopuści odprowadzenia EKG o długości 1,5 m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ. poz. 5 - Czy zamawiający dopuści odprowadzenia EKG o długości 1,5 m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ. poz. 6 - Czy zamawiający dopuści odprowadzenia EKG o długości 0,9 m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ. poz. 7 - Wskazany w opisie indeks produktu dotyczy kabla oryginalnego o długości 3,6 m (12 ft). Czy zamawiający dopuści długość kabla 3,6 m zgodną z podanym indeksem? Odpowiedź: Zamawiający dla poz. 7 wymaga kabla o długości 1,2 m. Podany symbol jest symbolem przykładowym. poz. 9 - Czy zamawiający dopuści czujnik o długości kabla 1,1 m oraz przeznaczony dla pacjentów o wadze >30kg? Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowani kabla o długości 1,1 m, ale nie dopuści wagi pacjentów >30 kg. poz. 10 – Czy zamawiający dopuści czujnik o długości kabla 1,1 m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ. poz. 11 - Czy zamawiający dopuści czujnik o długości kabla 1,1 m oraz przeznaczony dla pacjentów o wadze >30kg? Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowani kabla o długości 1,1 m, ale nie dopuści wagi pacjentów >30 kg. poz. 12 - Czy zamawiający dopuści czujnik przeznaczony dla pacjentów o wadze >30kg? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. poz. 13 - Czy zamawiający dopuści czujnik o długości kabla 1,1 m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ. poz. 14 - Czy zamawiający dopuści czujnik o długości kabla 1,1 m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ. poz. 27 - Czy zamawiający dopuści rozmiary mankietów odpowiednio: 18-26cm, 20-28cm, 25-35cm, 25-35cm długi, 33-47cm, 33-47cm długi? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. poz. 28 - Czy zamawiający dopuści rozmiary mankietów odpowiednio: 18-26cm, 20-28cm, 25-35cm, 25-35cm długi, 33-47cm, 33-47cm długi? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. poz. 29 - Czy zamawiający dopuści rozmiary mankietów odpowiednio: 25-35cm, 25-35cm długi, 33-47cm, 33-47cm długi? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. poz. 30 - Czy zamawiający dopuści rozmiary mankietów odpowiednio: 18-26cm, 20-28cm, 25-35cm, 25-35cm długi, 33-47cm, 33-47cm długi? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. poz. 31 - Czy zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27,5-36,6 cm? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ. poz. 32 - Czy zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27,5-36,6 cm? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ.

Pytanie nr 4 Dot. Zadanie 7: Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego udzielonych w dniu 28.10.2022 r., zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający poprzez „gwarancję” rozumie okres gwarancji przydatności do użycia? Oferowany w niniejszy postępowaniu asortyment jednorazowego lub wielorazowego użytku posiada w większości okres/gwarancję przydatności do użycia. Odpowiedź: Zamawiający w § 2 ust. 3 określił termin przydatności do użycia, który można rozumieć również, jako okres/gwarancję przydatności do użycia wynoszący min. 6 miesięcy, a co za tym idzie 12 miesięczny okres przydatności do użycia jest dopuszczalny.

Pytanie nr 5 Zadanie 4 - Różne części zamienne 1 Dotyczy SWZ rozdział 10, pkt. 10.1 ppkt. 1 - Czy Zamawiający w przypadku zaoferowania produktów oryginalnych, zalecanych do użycia przez producenta GE Healthcare, ale o innym numerze katalogowym zrezygnuje z konieczności dostarczenia próbek? Numery katalogowe ulegają zmianie np. w przypadku zmian poddostawców lub wprowadzenia ulepszonych wersji produktów Odpowiedź: Numery katalogowe podane w formularzu cenowym są jedynie przykładowymi symbolami. Zamawiający wymaga złożenia próbek jedynie w przypadku zaoferowania produktu równoważnego. W przypadku zaoferowania tego samego produktu (opisanego w SWZ) o innym numerze katalogowym, który wynika z przyczyn opisanych przez Wykonawcę, Zamawiający nie wymaga złożenia próbek. Zamawiający sugeruje jednak wpisanie w kolumnie „Symbol oferowanego produktu”, że jest to produkt oryginalny. Dotyczy Formularza cenowego dla zadania nr 4 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1, 2, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 35, 43, 44, 46 Zadania 4 do oddzielnej części, co pozwoli na złożenie oferty na oryginalne akcesoria GE Healthcare na pozostałe pozycje? Powyższe pozycje nie są dostępne w GE Healthcare Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego zadania. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian. - Ze względu na wprowadzenie normy ISO 80369-5 połączenie typu Mated Submin nie jest już produkowane. Czy zamawiający w pozycjach 25, 27, 30, 32 dopuści przewody i mankiety z połączeniem Dina Click? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Do Zadania 4 pozycje 7 i 8 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i dopuści przewody zbiorcze EKG o nr: 2106305-003 o dł. 3,6 i 2106305-004 o dł. 1.2m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty o innych numerach katalogowych, przy zachowaniu wymaganych w danej pozycji długości (poz. 7 – 1,2 m, poz. 8 3,6 m) i pozostałych wymagań określonych w SWZ. - Do Zadania 4 pozycja 52 - Czy Zamawiający dopuści oryginalny przewód interfejsowy 888414 o dł. 3.3m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ. Dotyczy Załącznika nr 4 (Projekt Umowy) - §8 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? Odpowiedź: Zamawiający odpowiedziami z dnia 28.10.2022 r. (pismo nr: 8553/22) oraz zawiadomieniem o zmianie treści SWZ (pismo nr 8554/22) dopuścił 30-dniowy termin płatności i zmienił treść projektu umowy, oraz formularza oferty. - §9 ust. 1 pkt. 2 i 3 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku akcesoriów wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - §9 ust. 2 - Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 50% może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania kar rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości netto ceny określonej w § 1 ust. 4 umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - §9 ust. 3 i 4 - Prosimy o wykreślenie tych punktów z umowy. Środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego/terminowego wykonania zamówienia stanowią kary umowne. Wykonawca nie powinien być zatem dodatkowo obciążany innymi kosztami wynikającymi z realizacją zamówienia u innego sprzedawcy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - §9 ust. 3 i 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: "Przed dokonaniem zakupu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin". Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - §9 ust. 6 - Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - 10 ust. 5 - Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: "Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 10 dniowy termin". Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - Proponujemy dodanie kolejnego paragrafu o sile wyższej z uwagi na brak szczegółowej regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej: 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp. 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. Dotyczy RODO - Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie ww. umowy wg wzoru Wykonawcy? Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne, a nie usługi/czynności serwisowe. Zamawiający nie widzi podstaw do wprowadzenia dodatkowej umowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 03.11.2022 r.