Bydgoszcz dnia: 2022-11-04

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8718/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne stymulatorów i kardiowerterów na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 146/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 4 Czy w Zadaniu 4 w części dotyczącej parametrów dla elektrod do stymulacji lewej komory Zamawiający dopuści elektrody lewokomorowe jedynie bipolarne lub czteropolowe (brak elektrod unipolarnych)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 5 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pkt 7 i 8 dopuści elektrody bipolarne z możliwością zaprogramowania unipolarnego wektora stymulacji/sensingu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 6 Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pkt 6 dopuści elektrody bipolarne z możliwością zaprogramowania unipolarnego wektora stymulacji/sensingu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 7 Czy w Zadaniu 7 pkt 9 Zamawiający dopuści elektrody bipolarne z możliwością zaprogramowania unipolarnego wektora stymulacji/sensingu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dot. zadania 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta? Odpowiedź: Nie - Dot. zadania 2 Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczanie elektrody LV tylko ze złączem IS4? Odpowiedź: W przypadku pacjentów de nowo tak Zamawiający dopuszcza, w przypadku wymiany wymagane może być gniazdo IS1 (nie dot. elektrody). - Dot. zadania 5 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta? Odpowiedź: Nie - Dot. zadania 5 Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie elektrody LV tylko ze złączem IS4? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta? Odpowiedź: Nie - Dot. zadania 7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bransoletki dla pacjenta? Odpowiedź: Nie - Dot. zadania 7 Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie stymulatora bez algorytmu overdrive? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania 8 Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości dostarczenia elektrody sterowalnej w zamian za możliwość dostarczenia koszulek do implantacji pęczka Hisa, do wyboru przez Zamawiającego, o trzech różnych krzywiznach i trzech długościach, współpracujących ze standardową elektrodą stymulującą? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza koszulki o różnych krzywiznach i długościach, współpracujących ze standardową elektrodą stymulującą. - Dot. zadania 8 Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie stymulatora bez algorytmu overdrive? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 - Dot. zadania 2 Czy Zamawiający dopuści karty pacjenta z informacją o wszczepionym urządzeniu w zamian za wymagane w specyfikacji bransoletki dla pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 5 Czy Zamawiający dopuści karty pacjenta z informacją o wszczepionym urządzeniu w zamian za wymagane w specyfikacji bransoletki dla pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 6 Czy Zamawiający dopuści karty pacjenta z informacją o wszczepionym urządzeniu w zamian za wymagane w specyfikacji bransoletki dla pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 7 Czy Zamawiający dopuści karty pacjenta z informacją o wszczepionym urządzeniu w zamian za wymagane w specyfikacji bransoletki dla pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-11-04