# Załącznik A do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych, gazów wysokiej czystości oraz najem butli wraz z transportem na okres 1 roku, najem butli przez okres 2 lat.

Rodzaj oraz ilość gazów:

| Rodzaj | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| acetylen analityczny N 2.0 | 7 | kg |
| acetylen N 2.6 | 40 | kg |
| acetylen techniczny N 1.8 | 21 | kg |
| argon N 5.0 | 2707,1 | m3 |
| argon techniczny N 4.0 | 42,8 | m3 |
| azot N 5.0 | 410 | m3 |
| azot techniczny N 4.0 | 170 | m3 |
| dwutlenek węgla z kapilarą N 2.5 | 910 | kg |
| dwutlenek węgla N 2.5 | 936 | kg |
| dwutlenek węgla spożywczy | 364 | kg |
| powietrze sprężone techniczne | 240 | m3 |
| powietrze syntetyczne | 10 | m3 |
| tlen N 5.0 | 52,5 | m3 |
| tlen techniczny N 2.5 | 74,9 | m3 |
| wodór N 5.0 | 44,5 | m3 |
| wodór techniczny N 2.5 | 17,8 | m3 |
| dzierżawa | 146666 | butlodzień |

Specyfikacja gazów:

| Rodzaj | skład | wymagania dodatkowe |
| --- | --- | --- |
| acetylen analityczny N 2.0 | C2H2 >=99% | PH3 <=10 ppm |
| acetylen N 2.6 | C2H2 >=99,6% | PH3 <=10 ppm |
| acetylen techniczny N 1.8 | C2H2 >=98% | PH3 <=50 ppm |
| argon N 5.0 | Ar >=99,999% | H2O <= 5 ppm |
| argon techniczny N 4.0 | Ar >=99,99% | H2O <= 50 ppm |
| azot N 5.0 | N2 >=99,999% | H2O <= 5 ppm |
| azot techniczny N 4.0 | N2 >=99,99% | H2O <= 50 ppm |
| dwutlenek węgla z kapilarą N 2.5 | CO2 >=99,5% | H2O <= 120 ppm |
| dwutlenek węgla N 2.5 | CO2 >=99,5% | H2O <= 120 ppm |
| dwutlenek węgla spożywczy N 2.5 | CO2 >=99,5% | O2<=40 ppm, CO <=10 ppm, H2O <= 100 ppm, spełnia wymagania prawa żywnościowego |
| powietrze sprężone techniczne | sprężone powietrze atmosferyczne |  |
| powietrze syntetyczne | O2 20%; N2 80% | O2 = 20-+1 %, H2O <= 5 ppm |
| tlen N 5.0 | O2 >=99,999% | H2O <= 5 ppm |
| tlen techniczny N 2.5 | O2 >=99,5% | H2O <= 50 ppm |
| wodór N 5.0 | H2 >=99,999% | H2O <= 5 ppm |
| wodór techniczny N 2.5 | H2 >=99,5% | H2O <= 50 ppm |

Przewidziana przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, ilość danej pozycji gazów, jako wielkość orientacyjna, może ulec w trakcie realizacji niniejszej umowy zmianie (zmniejszeniu w zakresie jednej pozycji na rzecz zwiększenia ilości w zakresie innej pozycji),                i ostatecznie będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego kształtujących się w trakcie trwania niniejszej umowy, zależnie od realizowanych przez Zamawiającego projektów, prac lub badań, oraz z przesyłanych przez Zamawiającego poszczególnych zamówień, jednak łączna wartość zamówień nie może przekraczać wartości maksymalnej umowy, ustalonej dla wszystkich pozycji gazów.

Dostarczane butle muszą być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

Preferowane rozmiary butli to 40-50L oraz ciśnienie robocze 150-200 bar.

Dostawca musi co miesiąc dostarczyć do Sekcji Zakupów i Transportu raport z ewidencji butli z poprzedniego miesiąca zawierający:

- numery inwentarze butli,

- ilości i rodzaj butli dostarczonych wraz z datami dostarczenia,

- ilości i rodzaj butli zdanych wraz z datami zdania,

- ilości i rodzaj butli posiadanych w danym okresie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

lub umożliwić dostęp do systemu on-line, gdzie wszystkie te informacje będą dostępne.