Poznań dnia: 2022-11-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego dla Filii nr 2” – znak sprawy SZW/DZP/64/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) 
wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dot. SWZ pkt. 4.3 – Czy Zamawiający pod pojęciem „książeczki z aktualnym wpisem uprawniającym” rozumie aktualny certyfikat / świadectwo kwalifikacyjne SEP ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 2 Dot. wzoru umowy, §4, ust. 12 i 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby orzeczenie o sprawności urządzenia (protokół kontroli / certyfikat) był wystawiony z datą wykonania przeglądu, ale dostarczony pocztą (tradycyjną lub elektroniczną) do 3 dni roboczych ? Dokument ten jest wystawiany w biurze firmy, po powrocie serwisanta z wyjazdu do Szpitala i otrzymaniu od niego informacji o rzeczywistym stanie aparatu. Dopiero wtedy na dokument można nanieść wszelkie uwagi np. o ewentualnych uszkodzeniach. Raport serwisowy, wpis do paszportu technicznego oraz etykieta na aparacie będą dostarczone w dniu wykonania przeglądu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 3 Dot. SWZ pkt. 20.2 oraz wzór umowy, §3, ust. 1, pkt. 11 – Proszę o informację, w jakim realnym / przybliżonym terminie Szpital jest w stanie zapłacić za wykonaną usługę ? Wartość ewentualnej jednorazowej faktury to ok. 3.000 zł. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy (&7 pkt. 6)

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (nr 2) nr 2022/BZP 00419644/01 z dnia 02.11.2022 r.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki