Znak sprawy: KA-2/125/2022

Zał. nr 1

## OFERTA

Nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający może przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na  Zakup i dostawa zestawu do chromatografii cieczowej z komorą do deprywatyzacji podkolumnowej dla Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej politechniki Krakowskiej.

- Oferujemy realizację zamówienia  za cenę:

| Cena netto | stawka podatku VAT | Cena brutto wraz z podatkiem VAT |
| --- | --- | --- |
| …………… zł | ………% | …………………………………… zł słownie: …………………………………………………………… |

| Okres gwarancji: do 24 m-cy włącznie – 0 pkt Powyżej 24 m-cy – 40 pkt Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium : 40pkt | ………… m-cy (wpisać deklarowany okres gwarancji) |
| --- | --- |

INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:

Oferowany sprzęt   (należy podać, producenta, typ, model, parametry)

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Jednostka odgazowująca |  |
| objętość kanału degazera: nie więcej niż 400µL |  |
| liczba kanałów w degazerze: nie mniej niż 5 |  |
| Układ minimum trzech pomp gradientowych |  |
| pulsacje w pompie: nie gorsze niż 0.1 MPa |  |
| układ tłoków równoległych |  |
| zakres przepływów nie węższy niż od 0.0001 do 10mL/min |  |
| funkcja kontroli typu Flow Pilot umożliwiająca automatyczne dostosowanie przepływu zależnego od temperatury w termostacie kolumn |  |
| dokładność przepływu nie gorsza niż ±1% |  |
| precyzja przepływu nie gorsza niż 0.06% RSD |  |
| typ gradientu: wysokociśnieniowy, minimum 4- składnikowy |  |
| objętość mieszalnika gradientu nie większa niż 100 µL |  |
| zakres formowania gradientu w zakresie od 0 do 100% w krokach co 0,1% |  |
| precyzja stężenia w gradiencie: ±0,1% (1mL/min) |  |
| maksymalny zakres ciśnień: nie mniej niż 440 bar z opcją rozszerzenia do minimum 700bar |  |
| mieszalnik gradientu dostosowany do pracy w wysokim pH objętości nie większej niż 100µL |  |
| taca ochronna na minimum 6 butli 1L z opcją rozbudowy o moduł grawimetrycznego pomiaru zawartości faz ruchomych |  |
| w opcji możliwości rozbudowy o monitor pH pracujący on-line w zakresie minimum od pH 1 do 14 |  |
| Automatyczny podajnik próbek |  |
| dokładność objętości nastrzyku ±1% |  |
| standardowy zakres nastrzyku : od 0.1 do 100µL |  |
| powtarzalność objętości nastrzyku: 0,20 % RSD |  |
| współczynnik przeniesienia 0,0015% |  |
| minimalny czas cyklu nastrzyku: poniżej 7 sekund |  |
| pojemność autosamplera: nie mniej niż 160 fiolki 1,5 |  |
| zakres termostatowania: 4 do 45ºC |  |
| funkcja automatycznego rozcieńczania próbek |  |
| funkcja automatycznej derywatyzacji przekolumnowej |  |
| zakres ciśnień maksymalnych – nie mniej niż do 440 bar |  |
| możliwość rozbudowy o automatyczny podajnik minimum 500 próbek |  |
| możliwość rozbudowy o drugi równoległy port nastrzykowy. |  |
| Termostat na kolumny |  |
| Termostatowanie z wymuszonym obiegiem powietrza |  |
| Pojemność kolumn: 6 kolumn o długości 25cm |  |
| Zakres termostatowania: od 10ºC poniżej temperatury otoczenia do minimum 100ºC |  |
| Zakres nastawienia temperatury: od 4 ºC do 100ºC |  |
| W opcji możliwości zainstalowania zaworu do automatycznego przełączania kolumn |  |
| Moduł do derywatyzacji za kolumną |  |
| Zakres temperatur do minimum 150º |  |
| Umożliwia elastyczny dobór kapilar reakcyjnych |  |
| Zapewnia zgodność z wymaganiami GLP i integracji danych |  |
| Oprogramowanie sterujące całym systemem i służące do obróbki wyników, zawierające minimum 2 algorytmy integracji. Wbudowane funkcje autowalidacji |  |
| Zestaw komputerowy kompatybilny z chromatografem oraz monitor LCD minimum 24” |  |

UWAGA :

Wykonawca winien podać nazwę producenta, modelu lub innych, przypisanych wyłącznie temu produktowi cech (np. nr katalogowy), jednoznacznie identyfikujących zaoferowany sprzęt. W przypadku sprzętu, który nie posiada tego typy oznaczeń, produkowanych na zamówienie, Wykonawca powinien w formularzu oferty wskazać – „wyrób na zamówienie”, „wyrób własny” lub inny równoznaczny zwrot

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie zgodnym z zaproszeniem.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty jej otwarcia.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- .....................................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………………….

# ....................................., dnia.......................

# ……………..……....................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).