## Meble WIiTCh C-5
zał. 1A - Formularz cenowy |  |  |  |  | KA-2/130/2022
Lp | Stanowisko | Wymiar (szerokość x głębokość x wysokość) (mm) | Opis | Ilość, szt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
Pomieszczeni: 213 Laboratorium |  |  |  |  | należy wypełnić pozycje
1 | stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia | 3855x778x930 | stół przyścienny, blat żywica fenolowa, stelaż typ "A", 1 x zlew pp 450x450, 2 x zlew pp 125x125, 1 x bateria c/z woda, 2 x bateria woda zimna, 1 x szafka podblatowa instalacyjna 800x570x800 (2 x drzwi, w środku półka, ogrzewacz elektryczny do wody), 2 x szafka podblatowa z szufladami 800x570x800 (2 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, 2x szuflada), 1 szafka podblatowa z drzwiami przesuwnymi 1439x570x800 (1 x drzwi przesuwne, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek), 4 x szafka wisząca naścienna 800x320x800 (2 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek), 3 x szafka wisząca naścienna 800x320x400 (2 x drzwi, w środku 1 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek), 1 x blenda 230x800x18. Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 | 0 | 0
2 | stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia | 4700x595x1030 | stół przyścienny, blat żywica fenolowa, stelaż typ "A", 1 x zlew pp 400x400, 1 x bateria c/z woda, 1 x szafka podblatowa instalacyjna z drzwiami przesuwnymi 1065x570x900 (1 x drzwi przesuwne, w środku 1 x półka, ogrzewacz elektryczny do wody), 1 x szafa podblatowa na sejf 730x570x1000 (1 x drzwi, bez półek oraz bez tylnej ściany, mocowana bezpośrednio do stelaża), 3 x szafka podblatowa z szufladami 800x570x900 (2 x drzwi, środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, 2x szuflada), 1 x szafka podblatowa z szufladą 400x570x900 (1 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, 1x szuflada), 4 x szafka wisząca naścienna 800x320x800 (2 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek) 4 x szafka wisząca naścienna 800x320x400 (2 x drzwi, w środku 1 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek) 1 x szafka wisząca naścienna 400x320x400 (1 x drzwi, w środku 1 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek) 1 x szafka wisząca naścienna 400x320x800 (1 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek) 1 x szafka wisząca naścienna 110x600x1200 z drzwiami ukośnymi (1 x drzwi, w środku 3 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, szczegółowe wymiary szafki do uzgodnienia z użytkownikiem). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 | 0 | 0
3 | stół przyścienny biurowy | 3800x600x770 | stół przyścienny, blat laminowany, stelaż typ "C", 4 x szafka podblatowa podwieszana z szufladą 300x600x650 (1 x drzwi z zamkiem na klucz, w środku 1 x półka, 1 x szuflada). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 | 0 | 0
4 | stół przyścienny biurowy ze ścianką | 1200x600x770 | stół przyścienny, blat laminowany, stelaż typ "C", 1 x szafka podblatowa podwieszana z szufladą 400x600x650 (1 x drzwi z zamkiem na klucz, w środku 1 x półka, 1 x szuflada), 1 x ścianka z płyty laminowanej 1500x950x18 montowana do stelaża. Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 | 0 | 0
5 | stół wyspowy | 4470x1390x1030 | stół wyspowy, blat żywica fenolowa, stelaż typ "A", 8 x szafka podblatowa z szufladami 800x520x900 (2 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, 2 x szuflada), 5 x szafka podblatowa z szufladą 400x520x900 (1 x drzwi, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek, 1 x szuflada), 1 x szafka podblatowa z szufladami 800x520x900 (4 x szuflada), nadstawka wyspowa 3600x440x1000 (4 x szafka 800x440x400 (4 x drzwi, w środku 1 x półka), 1 x szafka 400 x 440x400 (2x drzwi, w środku 1 x półka)) 8 x gniazdo podwójne, 2 x blenda 320x900x18. Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 | 0 | 0
6 | Zabudowa istniejącego dygestorium (blendy pod dygestoriami oraz szafki wiszące ponad dygestorium) | 4670x1000x3000 | 1 x blenda z płyty meblowej 1405x18x820 (2 x drzwi przesuwne), 1 x blenda z płyty meblowej 1460x18x820 (2 x drzwi przesuwne), 1 x blenda z płyty meblowej 1805x18x820 (2 x drzwi przesuwne) 1 x szafka wisząca naścienna 1240x310x860 (2 x drzwi, w środku półka), 1 x szafka wisząca naścienna 1280x310x860 (2 x drzwi, w środku półka). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 | 0 | 0
7 | szafa laboratoryjna wnękowa z nadstawką podwieszaną | 1250x350x2900 | szafa z płyty meblowej 1250x350x1350 (2 x drzwi przesuwne, w środku 3 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek), 2 x blenda 350x700x18, nadstawka podwieszana 1250x350x850 (2 x drzwi przesuwne, w środku 1 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek). | 1 | 0 | 0
8 | szafa laboratoryjna wnękowa z nadstawką podwieszaną | 950x350x2380 | szafa z płyty meblowej 950x350x1350 (2 x drzwi przesuwne, w środku 3 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek), 2 x blenda 350x680x18, nadstawka podwieszana 950x350x350 otwarta. | 1 | 0 | 0
Pomieszczenie: 213 Przedsionek |  |  |  |  | należy wypełnić pozycje
1 | szafa ubraniowa | 980x700x2000 | szafa z płyty meblowej (2 x drzwi przesuwne, w środku 3 x półka, szafa częściowo dzielona w pionie, w powstałych przedziałach rurka aluminiowa na wieszaki, szczegółowe wymiary do uzgodnienia z użytkownikiem) | 1 | 0 | 0
2 | stół przyścienny L- kształtny | 1920/1440x1180x920 | stół przyścienny L- kształtny, blat żywica fenolowa, stelaż typ "A", 1 x szafka podblatowa 890x460x800 (dzielona w pionie, 2 x 4 x szuflada), 1 x szafka podblatowa z drzwiami przesuwnymi 960x460x800 (1 x drzwi przesuwne, w środku 2 x półka), 1 x szafka podblatowa z drzwiami przesuwnymi 665x460x800 (2 x drzwi przesuwne, w środku 2 x zdejmowana półka, nawiercone otwory do pozycjonowania półek). Wykonanie wg opisu z Załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | 1 | 0 | 0
Pomieszczeni: 213 Biuro |  |  |  |  | należy wypełnić pozycje
1 | szafa sanitarno - magazynowa | 1500x550x3100 | 1 x szafa instalacyjna z płyty meblowej 1500x550x900 (2 x drzwi przesuwne, w środku gniazdo elektryczne hermetyczne), 1 x szafa sanitarna z płyty meblowej 1500x550x1000 (2 x drzwi przesuwne, w środku 1 x zlew stalowy 400x400 z ociekaczem, 1 x bateria c/z woda, 2 x gniazdo elektryczne hermetyczne, 1 x półka, wnętrze wyłożone płytkami ceramicznymi), 1 x szafa z płyty meblowej 1500x550x1200 (2 x drzwi przesuwne, w środku 3 x zdejmowana półka, naiwercone otwory do pozycjonowania półek). | 1 | 0 | 0
2 | biurko L-kształtne prawe | 1340/740x1500x770 | biurko przyścienne L-kształtne, blat laminowany, stelaż typ "C", 1 x szafka podblatowa z szufladą 400x400x650 (1 x drzwi z zamkiem na klucz, w środku 1 x półka, 1 x szuflada z zamkiem), 1 x szafka podblatowa otwarta 300x600x650 dzielona w poziomie (1 x półka) | 1 | 0 | 0
3 | biurko L-kształtne lewe | 1340/740x1500x770 | biurko przyścienne L-kształtne, blat laminowany, stelaż typ "C", 1 x szafka podblatowa z szufladą 400x400x650 (1 x drzwi z zamkiem na klucz, w środku 1 x półka, 1 x szuflada z zamkiem), 1 x szafka podblatowa otwarta 300x600x650 dzielona w poziomie (1 x półka) | 1 | 0 | 0
3 | szafka wisząca otwarta | 1500x250x380 | szafka podwieszana z płyty meblowej otwarta, dzielona w pionie | 2 | 0 | 0
Pomieszczenie: Lab 2 |  |  |  |  | należy wypełnić pozycje
1 | szafa laboratoryjna | 900x700x2000 | szafa z płyty meblowej (2 x drzwi, w środku 3 x półka, otwory wentylacyjne osłonięte maskownicą na tylnej ścianie w połowie wysokości) | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Cena netto zamówienia: | 0