Sprawa 159/2022

18/11/2022    S223

- I.

- II.

- VI.

- VII.

Polska-Bydgoszcz: Stymulatory

2022/S 223-642869

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 210-600667)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 090538318
Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 5
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-681
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz WOJCIESZAK
E-mail: dariuszwzp@10wsk.mil.pl
Tel.: +48 261417448
Adresy internetowe:
Główny adres: www.10wsk.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawy sukcesywne stymulatorów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy

Numer referencyjny: 159/2022

II.1.2)Główny kod CPV

33158210 Stymulatory

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Dostawy sukcesywne stymulatorów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy w 9 zadaniach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/11/2022

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 210-600667

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: Stymulator mózgu ładowalny obustronny

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

skład zestawu:

1 stymulator doładowywany przezskórnie obsługujący dwie elektrody (dwukanałowy, kanały sterowane niezależnie)

2 elektrody 4 lub 8 kontaktowe

2 łączniki długości ponad 50cm

2 urządzenia do mocowania elektrod mózgowych w otworze trepanacyjnym

1 zestaw do ładowania baterii stymulatora

1 indywidualny pilot - programator pacjenta

dopuszczenie stymulatora do badań w polu magnetycznym Rezonansu Magnetycznego.

Na okres umowy założenie ,,Banku”( wg umowy Przechowania ) w ilości 3 kpl. z uzupełnieniem wg oferty ( max. do 5dni roboczych) od złożenia zamówienia i użyczenie pilota / programatora (wg umowy użyczenia)

Użyczenie stereotaktycznej stacji planowania wraz z oprogramowaniem wizualizującym położenie elektrody w strukturach anatomicznych - do oceny technicznej

Rozliczanie zużycia wg zużytych elementów

Powinno być:

skład zestawu:

1 stymulator doładowywany przezskórnie obsługujący dwie elektrody (dwukanałowy, kanały sterowane niezależnie)

2 elektrody 4 lub 8 kontaktowe

2 łączniki długości ponad 50cm

2 urządzenia do mocowania elektrod mózgowych w otworze trepanacyjnym

1 kabel umożliwiający stymulacje śródoperacyjną przy użyciu elektrody ostatecznej

1 zestaw do ładowania baterii stymulatora

1 indywidualny pilot - programator pacjenta

dopuszczenie stymulatora do badań w polu magnetycznym Rezonansu Magnetycznego.

Na okres umowy założenie ,,Banku”( wg umowy Przechowania ) w ilości 3 kpl. z uzupełnieniem wg oferty ( max. do 5dni roboczych) od złożenia zamówienia i użyczenie pilota / programatora (wg umowy użyczenia)

Użyczenie stereotaktycznej stacji planowania wraz z oprogramowaniem wizualizującym położenie elektrody w strukturach anatomicznych - do oceny technicznej

Rozliczanie zużycia wg zużytych elementów

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 01/12/2022

Czas lokalny: 08:45

Powinno być:

Data: 05/12/2022

Czas lokalny: 08:45

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 28/02/2023

Powinno być:

Data: 04/03/2023

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 01/12/2022

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 05/12/2022

Czas lokalny: 09:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

wyk. w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – str  intern.10wsk,  e-propublico, Biuro przepustek wywieszono dnia 18.11.2022

egz. 2 –  hol szpitala bud  nr 3   T 2612 B5                                                 	   zdjeto ………………………

wyk.  D. Wojcieszak  261 417 448