Znak sprawy: KA-2/131/2022

#### Załącznik nr 2

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zadanie nr 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Opis | Ilość | Rysunek |
| 1. Szafa aktowa wolnostojąca do pomieszczenia B207 | Szafa aktowa o wymiarach (głębokość=między 42 cm, szerokość=między 80 cm, wysokość=między185 cm). Podział na 5 lub 6 przestrzeni półkowych, w tym trzy półki otwarte a pozostałe zamykane drzwiczkami z możliwością zamknięcia na klucz. Korpus i drzwi z płyty dwustronnie laminowanej, kolor korpusu: czarny, kolor drzwiczek: dąb. Wieniec z płyty o grubości min. 18 mm Boki, drzwi i półki z płyty o grubości min. 18 mm Krawędzie boczne oklejone okleiną PCV w kolorze korpusu Plecy z płyty HDF min. 3 mm, kolor: biały Drzwi uchylne, dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami Uchwyty metalowe o długości min. 10 cm, kolor: czarny Stopki dające możliwość regulacji poziomu szafy w zakresie +15 mm i zapobiegające zarysowaniom podłóg Wymiary szafy (tolerancja wymiarowa +/- 2cm): Szerokość: 80 cm Głębokość: 42 cm Wysokość: 185 cm | 3 |  |
| 2. Szafa aktowo – ubraniowa wolnostojąca do pomieszczenia B207 | Szafa aktowo - ubraniowa o wymiarach (głębokość=40, szerokość=80, wysokość=190), Zawartość: jedna wnęka o szerokości ok. 50 cm i wysokości ok. 150 cm, na ubrania, pozostała przestrzeń to półki, takich półek 4 sztuki na całej wysokości i jedna nad wnęką ubraniową. Korpus i drzwi z płyty dwustronnie laminowanej, kolor korpusu: czarny, kolor drzwiczek: dąb. Wieniec z płyty o grubości min. 18 mm Boki, drzwi i półki z płyty o grubości min. 18 mm Krawędzie boczne oklejone okleiną PCV w kolorze korpusu Plecy z płyty HDF min. 3 mm, kolor: biały Drzwi uchylne, dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami Uchwyty metalowe o długości min. 10 cm, kolor: czarny Stopki dające możliwość regulacji poziomu szafy w zakresie +15 mm i zapobiegające zarysowaniom podłóg. Wymiary szafy (tolerancja wymiarowa +/- 2cm ): Szerokość: 80 cm Głębokość: 40 cm Wysokość: 190 cm | 2 | Układ wewnętrzny Widok zewnętrzny |
| 3. Regał aktowy wolnostojący do pomieszczenia B207 | Podział na 5 równych przestrzeni półkowych, Korpus i drzwi z płyty dwustronnie laminowanej, kolor: czarny Wieniec z płyty o grubości min. 18 mm Boki, drzwi i półki z płyty o grubości min. 18 mm Krawędzie boczne oklejone okleiną PCV w kolorze korpusu Plecy z płyty HDF min. 3 mm, kolor: biały Stopki dające możliwość regulacji poziomu szaf w zakresie +15 mm i zapobiegające zarysowaniom podłóg Wymiary szafy (tolerancja wymiarowa +/-2cm): Szerokość: 80 cm Głębokość: 42 cm Wysokość: 185 cm | 2 |  |
| 4. Biurko z elektryczną regulacją wysokości (160 x 70-80 cm) do pomieszczenia B207 | Blat z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 25 mm, kolor: dąb Krawędzie boczne oklejone okleiną PCV w kolorze blatu, Stelaż metalowy, zapewniający dużą sztywność ze spodnią belką stabilizującą blat, kolor: czarny. Regulacja przy użyciu napędu jedno lub dwusilnikowego. Minimalna prędkość podnoszenia: 20mm/s. Możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie 74-120 cm. Maksymalne obciążenie: minimum 80 kg. Wbudowany system antykolizyjny. Zasilanie: z gniazdka sieciowego. Wymiary blatu biurka (tolerancja wymiarowa +/- 2cm): Szerokość: 160 cm Głębokość: pomiędzy 70 a 80 cm Wysokość: regulowana. Minimalna poniżej 74cm, maksymalna powyżej 120 cm. | 1 | Zdjęcie poglądowe |
| 5. Kontener stacjonarny ( 43 x 60 x 74 ) do pomieszczenia B207 | Kontener z 4 równymi szufladami w tym co najmniej jedna szuflada zamykana na klucz. Korpus i fronty z płyty dwustronnie laminowanej, kolor korpusu: czarny, kolor frontów: dąb Wieniec z płyty o grubości min. 18 mm Boki, drzwi i półki z płyty o grubości min. 18 mm Krawędzie boczne oklejone okleiną PCV w kolorze korpusu Plecy z płyty HDF min. 3 mm, kolor: biały Uchwyty metalowe o długości min. 10 cm, kolor: czarny Stopki dające możliwość regulacji poziomu szaf w zakresie +15 mm i zapobiegające zarysowaniom podłóg Wymiary szafy (tolerancja wymiarowa +/- 2 cm): Szerokość: 42 cm Głębokość: 60 cm Wysokość: 74 cm | 4 |  |
| 6. Fotel biurowy do pomieszczenia B207 | Fotel biurowy z podłokietnikami z nakładkami skórzanymi lub tapicerowanymi, na kółkach. Pneumatyczna regulacja wysokości. Możliwość obrotu o 360 stopni. Regulacja pochylenia. Fotel o ergonomicznych kształtach z wysokim oparciem umożliwiającym oparcie głowy. Tapicerka skórzana lub inna wysokiej jakości. | 2 | Zdjęcie poglądowe |
| 8. Akustyczny panel wolnostojący do pomieszczenia B207 (oddzielający kącik socjalny od reszty pomieszczenia) | Wolnostojący panel akustyczny z poliestru o grubości całkowitej co najmniej 15mm. Gramatura ekranu: co najmniej 1800g/m2. Wymiary panelu (tolerancja wymiarowa +/-2 cm) : Szerokość: 70 cm Wysokość: 180 cm Głębokość: do 50cm | 2 |  |
| 9.Regał zamknięty | Wolnostojący regał o wymiarach: Szerokość max 60cm Głębokość max 60cm Wysokość max 220 cm Szafa zamykana na klucz, kolor biały, 5 półek. Wieniec z płyty o grubości min 18mm. Boki drzwi i pułki o grubości 18 mm. Plecy z płyty HDF o grubości min 3mm. Drzwi uchylne jedno lub dwu skrzydłowe z chowanymi zawiasami, stopki dające możliwość regulacji +/- 15mm | 1 |  |
| 10. Szafka biurowa | Szafka biurowa o wymiarach: Szerokośc max 95cm Głębokość max 60cm Wysokość 80cm Kolor biały 2 półki Wieniec z płyty o grubości min 18mm. Boki drzwi i pułki o grubości 18 mm. Płyty obustronnie laminowane, Krawędzie boczne oklejone okleina PCV w kolorze korpusu. Plecy z płyty HDF o grubości min 3mm. Drzwi uchylne dwu skrzydłowe z chowanymi zawiasami, stopki dające możliwość regulacji +/- 15mm | 1 |  |
| 11. Szafka wisząca nad umywalką | Szafka o wymiarach: szerokość max60cm głębokość max 60cm wysokość 60cm. kolor biały, dwie półki, Wieniec z płyty o grubości min 18mm. Boki drzwi i pułki o grubości 18 mm. Płyty obustronnie laminowane, Krawędzie boczne oklejone okleina PCV w kolorze korpusu. Plecy z płyty HDF o grubości min 3mm. Drzwi uchylne dwu skrzydłowe z chowanymi zawiasami, stopki dające możliwość regulacji +/- 15mm | 1 |  |
| 12. Meblościanka | Meblościanka do pomieszczenia K220 oraz K221 Zabudowa całej ściany o szerokości 550 cm wysokość 270 cm meblami biurowymi. Głębokość szafy 60 cm. Całość wykonana z płyty meblowej, kolor szary. Boki drzwi i pułki o grubości 18 mm. Płyty obustronnie laminowane, Krawędzie boczne oklejone okleina PCV w kolorze korpusu. Wnętrze szaf powinno mieć 5 ścianek działowych i ok 40 półek na segregatory. Z lewej strony od ściany przestrzeń na płaszcz o wysokości 150cm i szerokości 55cm z drążkiem na wieszaki. Wysokość pomiędzy półkami 35cm. Front szaf powinien składać się z 6 drzwi przesuwnych z płyty meblowej. Z prawej i lewej strony drzwi powinny być zamontowane listwy przymykowe. System drzwi przesuwnych indeco. | 2 |  |

Dokładne wymiary oraz ostateczna kolorystyka płyt meblowych będą do ustalenia z Zamawiającym w miejscu montażu mebli. Podane wymiary mogą się różnić o kilka centymetrów.