## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Kod towaru | Producent | ilość | J.M | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Wypełnia Wykonawca
ZADANIE 1
1 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca posiadający kieszonkę na palec umożliwiającą bezpieczną, precyzyjną i atraumatyczną aplikację systemu w ciało pacjenta |  |  |  | 30 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Maszynki jednorazowe do golenia, dwuostrzowe |  |  |  | 6000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Komora wilgotna na oko |  |  |  | 200 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Pończochy przeciwzakrzepowe typu TED Kendall, kodowane kolorami, posiadające elastyczny klin w górnej części pończochy (różne rozmiary dla dorosłych) |  |  |  | 100 | para | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Elektroda ekg spoczynkowa z mocowaniem na klips płaski np. typ CA610 a 100 szt. (dla dorosłych) |  |  |  | 700 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa np. nr kat. 9013S0032 | a25 szt. |  |  | 7 | op | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda igłowa z przewodem jednorazowa np. nr kat. 9013S0452 | a10szt |  |  | 5 | op | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda powierzchniowa 9013S0242/NF-10-S.C./AP/12 a12szt. | a12szt. |  |  | 25 | op | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa np. nr kat. 9013S0042 | a 25szt |  |  | 4 | op | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 7
1 | Cewnik Foley dwudrożny sterylny | CH-12-24 z balonem 5-15ml lub 5-10ml |  |  | 8500 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Foley dwudrożny pediatryczny lateks silikonowany, sterylny z prowadnicą i zastawką plastykową | CH8-10 |  |  | 30 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik Nelaton | CH-6-18 |  |  | 3500 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik Tieman | CH-10-22 |  |  | 300 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Worek do moczu z zaworem spustowym sterylny | 2000ml |  |  | 65000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Zatyczka do cewnika sterylna |  |  |  | 3500 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Łącznik prosty 7x7 |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Łącznik prosty 10x10 lub 9x10 |  |  |  | 30 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Łącznik prosty 7x10 |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu 2L( min 7dni) z dokładną podziałką ze zintegrowanym wieszakiem , z drenem antyzałamaniowym dł. Min 110cm zastawką antyzwrotną z kranem spustowym, z portem bezigłowym do pobierania próbki |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Worek do utylizacji skażonych wydzielin 2L dla pacjentów z Sepsom , z substancją żelującom , zastawką antyzwrotną z uniwersalnym łącznikiem do podłączenia trwałęgo do worka jak wyżej |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 8
1 | Wziernik sterylny jednorazowy regulowany śrubą centralną Cusco (XXS, XS,S, M, L, XL) |  |  |  | 4000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9
1 | Koc ratowniczy |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Szpatułki drewniane sterylne a100szt (pojedynczo pakowane) |  |  |  | 400 | op | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 11
1 | Elektroda ekg z pianki polietylenowej dla dorosłych żel stały z zastosowaniem mocnego i hypoalergicznego klejuposiadająca języczek ułatwiający aplikacje, nie zawierające latexu i PVC | 40x36 |  |  | 220000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda EKG do pracy przy rezonansie magnetycznym | 45x42 |  |  | 400 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Szyna na palec Zimmera | 230x20 |  |  | 200 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Szyna na palec Zimmera | 260x20 |  |  | 200 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Szyna na palec Zimmera | 400x20 |  |  | 200 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 13
1 | Prezerwatywa pudrowana bez zbiorniczka opak. a 1szt |  |  |  | 5760 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 14
1 | Sonda żołądkowa z dwoma lub z czterema otworami bocznymi | CH-8-20 dł 800 |  |  | 2500 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sonda żołądkowa z dwoma lub z czterema otworami bocznymi | CH-22-28 dł 800 |  |  | 500 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sonda żołądkowa z dwoma lub z czterema otworami bocznymi | CH-30-36 dł 800 |  |  | 500 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 15
1 | Korek do kaniuli (wykonany trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka) pakowane pojedynczo (każde opakowanie osobne), opakowanie umożliwiające otwarcie przez rozwarcie listków gwarantujące sterylność wyrobu |  |  |  | 250000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kranik trójdrożny z optycznym wskaźnikiem zamknięcia i otwarcia, obrót 3600 (bez ograniczeń), wykonany z poliwęglanu, każde z wejść zabezpieczone koreczkiem, bezlateksowy umożliwiający podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków,odporny na ciśnienie - 4,5 bara, kolorowe znaczniki umożliwiające oznaczenie kranika w zależności od zastosowania, trójramienny, jałowy, pakowany pojedynczo (każde opakowanie osobne) |  |  |  | 22000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm, z optycznym wskaźnikiem zamknięcia i otwarcia, obrót 3600 (bez ograniczeń), wykonany z poliwęglanu, każde z wejść zabezpieczone koreczkiem, bezlateksowy umożliwiający podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków,odporny na ciśnienie - 4,5 bara, trójramienny, jałowy, pakowany pojedynczo (każde opakowanie osobne), przedłużacz bez zawartości ftalanów |  |  |  | 10000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 20-25cm (pozostały opis jak w poz. 3) |  |  |  | 10000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 30cm (pozostały opis jak w poz. 3) |  |  |  | 4000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Rampa 3-kranikowa - kraniki obracane o 360° bez ograniczenia, typu Luer-Lock, posiadające trójramienny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, - każde z wejść zabezpieczone koreczkami, wykonane z poliwęglanu, z optycznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, odporne na ciśnienie min 4,5 bara, - możliwość podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, - sterylna, niepirogenna, pakowana pojedynczo. |  |  |  | 500 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Rampa 3-kranikowa z przedłużaczem min10cm - kraniki obracane o 360° bez ograniczenia, typu Luer-Lock, posiadające trójramienny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, - każde z wejść zabezpieczone koreczkami, wykonane z poliwęglanu, z optycznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, odporne na ciśnienie min 4,5 bara, - możliwość podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, - sterylna, niepirogenna, pakowana pojedynczo. |  |  |  | 300 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Rampa 5-kranikowa - kraniki obracane o 360° bez ograniczenia, typu Luer-Lock, posiadające trójramienny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, - każde z wejść zabezpieczone koreczkami, wykonane z poliwęglanu, z optycznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, odporne na ciśnienie min 4,5 bara, - możliwość podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, - sterylna, niepirogenna, pakowana pojedynczo. |  |  |  | 300 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Rampa 5-kranikowa z przedłużaczem min 10cm - kraniki obracane o 360° bez ograniczenia, typu Luer-Lock, posiadające trójramienny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, - każde z wejść zabezpieczone koreczkami, wykonane z poliwęglanu, z optycznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, odporne na ciśnienie min 4,5 bara, - możliwość podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, - sterylna, niepirogenna, pakowana pojedynczo. |  |  |  | 300 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 16
1 | Maska tlenowa z miekkiego elastycznego PCV przeźroczysta antyalergiczne tworzywo nie zawierające lateksu anatomiczny kształt i szczelnie przylegająca do twarzy z drenem min 200cm o przekroju gwiazdkowym umożliwiający przepływ tlenu podczas zagięcia elastyczne paski z klipsem nastawnym na nos pakowane pojedyńczo, rozmiary S, M, L, XL |  |  |  | 2400 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem tlenowym elastyczne paski z klipsem nastawnym na nos wykonana z tworzywa antyalergicznego nie zawierającego lateksu i drenem o przekroju gwiazdkowym umożliwiający przepływ tlenu nawet podczas zagięcia długści min 200cm, rozmiary S, M, L, XL |  |  |  | 2800 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Maska tlenowa z nebuliaztorem wykonana z przezroczystego PCV antyalergiczne tworzywo sztuczne nie zawierającej lateksu dren o przekroju gwiazdkowym umożliwiający przepływ tlenu nawet podczas zagięcia długości z drenem min 200cm, nebulizator pojemności 8-10ml wielkość rozpylania cząsteczek 2-3µm skalowany co 2 cm, średnica złącza nebulizatora F22, możliwość pracy w pozycji siedzącej i leżącej rozmiary S, M, L, XL |  |  |  | 2000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Nebulizator z ustnikiem wykonany z PCV, wkręcany, działający także pod kątem 45 stopni, wielkość rozpylanych cząsteczek 2-3 µm, z drenem o dł. 2m o przekroju gwiazdkowym w zestawie wężyk (rura aerozolowa ) o dł. 16cm i średnicy ok. 2,5cm, nebulizator o pojemności 8-10ml skalowany co 2cm, średnica złącza nebulizatora F22, przeznaczony dla pacjentów powyżej 2 roku życia,nie zawierający lateksu,pakowany pojedyńczo |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik do tlenoterapii biernej bez gąbki donosowej dla dorosłych. Część donosowa z miękkiego materiału, mocowanie z tyłu głowy lub za uszy, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu. Dren długości 200-213cm przewód doprowadzający odporny na zgniecenia i zaginanie |  |  |  | 9000 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik do tlenoterapii biernej bez gąbki donosowej dla dorosłych. Część donosowa z miękkiego materiału, mocowanie z tyłu głowy lub za uszy, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu. Dren długości minimum 5m przewód doprowadzający odporny na zgniecenia i zaginanie |  |  |  | 50 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Maska do podawania tlenu dla doroslych typu Venturi z 6 oznaczonymi kolorami koncentratorami tlenu (stężenia 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%) maska wykonana z miękkiego i elastycznego PCV antyalergiczna bez zawartości lateksu, z elastycznym paskiem z nastawnymi klipsami na nos, dren długosci min. 2,1mm o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym zamknięciu światła |  |  |  | 200 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 17
1 | Igła typu Motylek | 21Gx3/4 0,8mmx20mm |  |  | 50 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 18
1 | Igła do biopsji kostnej 11Gx100mm np.: NX11100-00 |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 19
1 | Szczoteczka do pobierania rozmazów cytologicznych typu Cerve-Brush Combi |  |  |  | 3200 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 20
1 | Śliniak jednorazowy dla stomatologii |  |  |  | 30000 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pokrowiec na zagłówek jednorazowy na fotel stomatologiczny |  |  |  | 18000 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 21
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 450 mm (± 5 mm), szerokość 11 mm (± 1,0 mm), grubości 0,34 ( (± 0,05 mm), grubości nici 0,15 mm ( 150 μm), wielkości oczek splotu: 1 x 1,25 mm, długości oczka nici ( pętli): 145 mm (± 5 mm), zagęszczenie oczek: 55 % (± 5 %), o gramaturze 45 g/m2 (± 5 %) i porowatości 1500 μm, a maksymalnej 1950 μm, taśma w dwuczęściowej foliowej osłonce, osłonki nie zachodzą na siebie, brzegi taśmy cięte laserowo, o miękkich, łagodnych, atraumatycznych zakończeniach |  |  |  | 15 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 22
1 | Obłożenie do inekcji doszklistowej w minimalnym składzie: Obłożenie na stolik niepylące 75x90 cm - 1 szt. Rozwóra metalowa Baraquer jednorazowa -1szt Obłożenie na pacjenta 50x60 z otworem na oko naciętym 10cm x 10cm i przylepcem -1szt Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,0mm -1szt Pałeczki absorbcyjne ("papierosy") -2szt |  |  |  | 3000 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 23
1 | Elektroda do defibrylatora CU Medical System iPAD SP1 o powierzchni 120cm² o energii wyjściowej w trakcie defibrylacji wynoszącej 150 J przy 50 Ω | uniwersalna |  |  | 3 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 24
1 | Elektroda do defibrylacji/kardiowersji - Stat-Padz dla dorosłych |  |  |  | 20 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 25
1 | Pasy bezpieczeństwa na nadgarstek a 2szt. | 35 x 8 cm |  |  | 200 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIA 26
1 | Strzykawka (konstrukcja całkowicie szczelna, uniemozliwiająca demontaż tłoka), połączona trwale z konektorem (uniemożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera uszczelkę 3 warstwową, uniemożliwiająca uwalnianie sie oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki oraz sterylne powietrze wewnątrz. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w kótrej znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga do sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki (zapewnione wyrównane ciśnienie przy transferze cieczy z oraz do fiolki). Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka stanowi część systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA. | strzykawka 10ml |  |  | szt. | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | strzykawka 20ml |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | strzykawka 60ml |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Adapter jałowy, apirogenny pasujący do wszystkich typów standardowych fiolek, połączony na stałe z fiolką po nakłuciu. Centralne nakłucie.Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z p-kto. 1,2,3 Adapter jest częścią systemu zamkniętego posiadającą kod ONB wydany przez FDA oraz gwarantuje czystość mikrobiologiczną leku. Adapter nie zawiera lateksu, BPA, DEHP. | 13-20mm (średnica określona przy zamówieniu) |  |  | szt. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Adapter kolcowy, jałowy, apirogenny, do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika/leku, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównywania ciśnień, kompatybilny ze strzykawkami z p-kto. 1,2,3 systemu zamkniętego; materiał wolny od DEHP, BPA oraz lateksu; część systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA. |  |  |  | szt. | 360 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Łącznik jałowy, apirogenny, kompatybilny ze strzykawkami z p-kto. 1,2,3 systemu zamkniętego; łącznik umożliwiający podanie leku do pęcherza moczowego przez cewnik; materiał wolny od DEHP, BPA oraz lateksu; element systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA. |  |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Dren jednorazowy sterylny wykonany z medycznego PVC wolny od DEHP służący do podawania leku cytostatycznego wersja bursztynowa. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny. Na linii drenu pomiędzy kolcem a dwudrożnym złączem znajduje się zacisk wykonany z polipropylenu. Dren wyposażony w 2-drożne złącze typu „Y” wykonane z medycznego ABS z wbudowanymi dwoma zaworami zwrotnymi z przezroczystego ABS z silikonową membraną, zabezpieczone dwoma korkami z polipropylenu. Komora kroplowa z medycznego PVC wolna od DEHP, z filtrem dyskowym; Na linii zacisk rolkowy z ABS, a w dalszej części drugi zacisk z polipropylenu. Na końcu drenu znajduje się dwukierunkowy zawór bezigłowy z poliwęglanu, z samouszczelniającą silikonową membraną, zabezpieczony kapturkiem ochronnym. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym, posiada żeński luer lock. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system, w mysl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | Dren długi 3 drożny z dodatkowym portem bocznym |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Dren długi 5 drożny z dodatkowym portem bocznym |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego w wersji bursztynowej. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w filtr antybakteryjny z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu podczas wypełniania zestawu. Linia drenu wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym 1,2 μm i złączem Luer Lock. Klasa medyczna IIa. Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | Dren krótki wersja bursztynowa |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 27
1 | Osłonki na opakowanie z lekiem cytostatycznym w kolorze zielonym rozmiar 100-250ml | 100-250ml |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Osłonki na opakowanie z lekiem cytostatycznym w kolorze zielonym rozmiar 500-1000ml | 500-1000ml |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 28
1 | Zabezpieczenie portu worka RTU (CAP Protective) dla worków Fresenius Kabi |  |  |  | szt. | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 29
1 | Jednorazowy filtr strzykawkowy do przesączania kropli ocznych , Luer-Lock o średnicy porów 0,2mikrona(Sterylne sączki do kropli ocznych z filtrem 0,2 micron ) a 50szt. |  |  |  | op. | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE30
1 | Zestaw do infuzji dożylnej cysostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 3 porty bursztynowe bezigłowe Cyto-set Infuzomat Space |  |  |  | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do infuzji dożylnej cysostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 3 porty bezigłowe Cyto-set Infuzomat Space |  |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do infuzji dożylnej cysostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 5 portów bezigłowych np.: Cyto-set Infuzomat Space |  |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw do infuzji dożylnej cysostatyków przy pomocy zgodnych pomp infuzyjnych - 5 portów bezigłowych bursztynowe Cyto-set Infuzomat Space |  |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Przyrząd CYTO-SET Line SpinLoc |  |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Przyrząd CYTO-SET Line Filtr |  |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Przyrząd CYTO-SET Line bez filtra bursztyn |  |  |  | szt. | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Koreczek uniwersalny dwufunkcyjny(combi) z końcówką męską i żeńską a 100szt. |  |  |  | op. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Spike z bezigłowym zaworem dostępu do iniekcji i pobierania toksycznych płynów z pojemników (np. szklanych fiolek oraz pojemników półsztywnych i szklanych). Posiada wbudowany filtr powietrza (0,2 µm) i filtr cząsteczek (5 µm), zagwarantowana stabilność mikrobiologiczna przez 14 dni, do stosowania z substancjami niebezpiecznymi wg NIOSH. |  |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Zabezpieczenie portu worka RTU (CAP Protective) dla worków B.Braun |  |  |  | szt. | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 31
1 | Strzykawka 1ml trzyczęściowa Luer-Lock z ograniczoną przestrzenią martwą w strzykawce-LDS a 100szt. | 1ml |  |  | op. | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0