Bydgoszcz dnia: 2022-11-25

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 9210/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne stymulatorów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 159/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1.

do zadania nr 4 i 5. „Czy Zamawiający dopuści stymulator dwukanałowy Intellis, stałonatężeniowy, ładowalny, kompatybilny z elektrodami ośmio/szesnasto kontaktowymi Medtronic. Wysokość 57,1 mm Szerokość 47,2 mm Grubość Obudowa 6,3 mm Złącze 9,1 mm Parametry stymulacji: maksymalna intenstwność przypadająca na elektrodę w zakresie 0 - 25 mA, intensywność programu 0 - 100 mA, częstotliwość w zakresie 40-1200 Hz, czas trwania impulsu 60-1000 µs.”

ODPOWIEDŹ

Pytanie nie dotyczy niejasności opisu przedmiotu zamówienia a pytanie wprowadza parametry techniczne, których Zamawiający nie określił. Określono funkcję, przeznaczenie i zastosowanie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 10 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

ODPOWIEDŹ

##### Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

##### Dopisywanie obowiązków wynikających z przytoczonego Rozporządzenia i Parlamentu Europejskiego i Ustawy o wyrobach medycznych ( Dz.U 2022 poz.  974) spowoduje rozpisanie  umowy  wg  poszczególnych wymagań, które wynikają  z  przytoczonych aktów  prawnych i  ale  nie są konieczne do wprowadzania tych zapisów do umowy, choć jest konieczność  stosowania  tych przepisów

##### PYTANIE 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiając dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych używanych w klinikach kardiologii lub elektrofizjologi?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i ogłoszenia, co do wymogów podmiotowych w tym zakresie.

PYTANIE 4

2. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 10 do SWZ – projektu umowy przechowania poprzez nadanie § 5 następującego brzmienia: „Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych mu na przechowanie, w tym z tytułu szkody wynikającej z uszkodzenia, przypadkowej utraty lub kradzieży.

ODPOWIEDŹ

##### Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

PYTANIE 5

3. Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 10 do SWZ – projektu umowy przechowania poprzez dodanie § 7 ust. 1a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z „banku” przez Przechowawcę. W przypadku, gdyby Przechowawca posiadał w „banku” więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI

##### Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

PYTANIE  6

Dotyczy Pakietu nr 8: Czy Zamawiający dopuści łącznik do elektrody nierozciągliwy o długości 55cm?

ODPOWIEDŹ

##### Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w tym zakresie

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448