KRAKÓW dnia: 2022-11-28

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                        w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Budowa zbiorników podziemnych retencyjnych wraz niezbedna infrastrukturą, teren (10-0) Kampus Warszawska PK w ramach zad. inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja terenów zielonych przed budynkiem WIL ul.Warszawska 24 Kraków w formule zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy KA-2/132/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza realizację zbiorników retencyjnych w technologii monolitycznej żelbetowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza realizacji zbiorników retencyjnych w technologii monolitycznej żelbetowej

ZAMAWIAJĄCY