Kraków dnia: 2022-11-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - IV” – znak sprawy ZP/54/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu 5 – Endoproteza dwumobilna stawu biodrowego Czy w przypadku trzpieni cementowanych, zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez wykonawcę jedynie trzpienia cementowanego, gładkiego, stalowego, wysokopolerowanego, bezkołnierzowego w minimum 10 rozmiarach, kąt szykowo-trzonowy 130 stopni w wersji standard z pominięciem trzpieni lateralizowanych 122 stopnie o konusie 12/14 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski