Kraków dnia: 2022-11-30

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku Centrum Pro-Ekologicznych Technologii Energetycznych (CePTE) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną, chodnikami i miejscami postojowymi – kampus Czyżyny, Kraków, Al. Jana Pawła II 37” – znak sprawy KA-2/129/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września                        2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW 1 W związku z obszerną ilością dokumentacji z jaką Wykonawca musi się zapoznać prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót w wersji edytowalnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający udostępni dokumentacje techniczną w formacie *.DWG – w załączeniu plik 01-PK-CEPTE-PW-EDYTOWALNE.zip Link do pobrania pliku : https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=1045&lang=pl - Zamawiający nie widzi zasadności udostępniania plików edytowalnych przedmiarów robót gdyż wygenerowane pliki nie posiadają w wersji edytowalnej zawartości tabel podstaw nakładów, tak więc nadal nie będą przydatne do bezpośrednich wycen. Większość współczesnych programów kosztorysowych funkcjonujących na rynku )np. Norma, Zuzia, Rodos) posiadają funkcję exportu z plików *.pdf bezpośrednio podstawiając odpowiednie nakłady rzeczowe.

ZESTAW 2 W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej "ustawą Pzp" pn.: "Budowa budynku Centrum Pro-Ekologicznych Technologii Energetycznych (CePTE) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną, chodnikami i miejscami postojowymi - kampus Czyżyny, Kraków, Al. Jana Pawła II 37" wnosimy o dokonanie modyfikacji warunku zdolności technicznej lub zawodowej określonej w SWZ punkt 7.2.2.1) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. budowa budynku laboratoryjnego/użyteczności publicznej/przemysłowego wraz z instalacjami: sanitarnymi, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, elektrycznymi, słaboprądowymi, każda o wartości brutto minimum 30 000 000,00 zł, na: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. budowa budynku laboratoryjnego/użyteczności publicznej/przemysłowego wraz z instalacjami: sanitarnymi, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, elektrycznymi, słaboprądowymi, każda o wartości brutto minimum 25 000 000,00 zł. Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat zdobył doświadczenie przy wykonaniu dwóch robót budowlanych o wartości minimum 25 000 000,00 zł zapewni Zamawiającemu taki sam poziom wykonania co roboty o wartości 30 000 000,00 zł. Ponadto zmiana ta nie wpłynie negatywnie na prowadzone postępowanie, a pozwoli na udział w nim większej liczbie Wykonawców co przełoży się korzystnie dla Zamawiającego w postaci uzyskania większej liczby konkurencyjnych ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu (zmiana SWZ) polegającej na obniżeniu wartości zrealizowanego obiektu do kwoty 25 000 000,00 zł. Obecnie określony warunek kwoty 30 000 000,00 zł dla obiektu stanowi część wartości przedmiotowego zadania tak więc zdaniem Zamawiającego, proponowana zmiana nie miałaby większego znaczenia.

ZESTAW 3 Pytanie nr 1: Dot. pkt 7.2.2 ppkt. 2) SWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: (…) c) kierownikiem branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa d) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi; e) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi; Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie powyższych warunków w przypadku, gdy osoba wskazana na stanowisko kierownika branży elektrycznej posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa będzie posiadać również aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi oraz aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392), tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi. Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w tym zakresie? Pytanie nr 2: Dot. pkt 7.2.2 ppkt. 2) SWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: (…) b) kierownikiem branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wod-kan oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa f) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualny certyfikat SZWO i F-gazy dla personelu kategorii 1 (w zakresie instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawy i likwidacji systemów freonowych), zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. oraz jej zmianą z dnia 12 lipca 2017r. - O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie powyższych warunków w przypadku, gdy osoba wskazana na stanowisko kierownika branży sanitarnej posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wod-kan oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa będzie posiadać również aktualny certyfikat SZWO i F-gazy dla personelu kategorii 1 (w zakresie instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawy i likwidacji systemów freonowych), zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. oraz jej zmianą z dnia 12 lipca 2017r. - O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w tym zakresie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Tak, Zamawiający potwierdza, że dopuszcza łączenie funkcji w opisanym zakresie. ad2) Tak, Zamawiający potwierdza, że dopuszcza łączenie funkcji w opisanym zakresie.

ZESTAW 4 Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej źródła ciepła i chłodu. W załączonych do przetargu materiałach dla tego zakresu jest tylko przedmiar oraz specyfikacja techniczna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W załączeniu brakująca dokumentacja techniczna instalacji OZE – plik PK-CEPTE-PW-IS-OZE.zip

ZESTAW 5 Następujące przedmiary : - 09. przedmiar_(CePTE)_branża sanitarka wewn WM-KL - 10. przedmiar_(CePTE)_branża sanitarka wewn WL nie posiadają tzw podstaw wyceny (KNRy). Bardzo prosimy o uzupełnienie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W załączeniu zamienne pliki przedmiarów z podstawami wyceny: 09.przedmiar_(CePTE)_branża sanitarka wewn WM-KL.pdf i 10.przedmiar_(CePTE)_branża sanitarka wewn WL.pdf Jednocześnie Zamawiający dopuszcza również stosowanie własnych kalkulacji (indywidualnych) dla pozycji kosztorysowych, jednakże należy je wówczas tak opisać. ZESTAW 6 Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie: a) dokumentacji projektowej dotyczącej węzła cieplnego (źródło ciepła i chłodu - OZE) - brak projektu w opublikowanej dokumentacji Zamawiającego, b) uzgodnienia z KEGW - brak dokumentu, omyłkowo załączono projekt przyłącza kanalizacji deszczowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W załączeniu brakująca dokumentacja techniczna instalacji OZE – plik PK-CEPTE-PW-IS-OZE.zip W załączeniu brakujące uzgodnienie KEGW – plik uzg_przył_do sieci_KEGW_2022.08.10.pdf ZESTAW 7 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących niejasności w zakresie dokumentacji przetargowej dotyczącej postepowania nr KA-2/129/2022: 1. W przekazanej dokumentacji przetargowej, brak materiałów projektowych oraz przedmiarów dotyczących Źródła ciepła i chłodu (maszynownia chłodu), instalacji OZE- gruntowe pompy ciepła. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o ten zakres prac. 2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót dla wszystkich branż, w wersji edytowalnej (xml, bem,..), ze względu na ich obszerność oraz krótki okres na sporządzenie wyceny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Patrz odpowiedź zestaw nr 4 Patrz odpowiedź zestaw nr 1b

ZESTAW 10 Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie i wyjaśnienie treści SWZ: 1. Prosimy o przekazanie dokumentacji w formacie edytowalnym .dwg 2. Prosimy o przekazanie modelu 3D w formacie .ifc lub .rvt 3. Prosimy o przekazanie przedmiarów w wersji edytowalnej .xls, .ath lub .bem Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Patrz odpowiedź zestaw 1 ad a) ad2) Zamawiający nie posiada modelu 3D dla przedmiotowej dokumentacji technicznej. ad3) Patrz odpowiedź zestaw 1 ad b)

ZESTAW 12

1. Zgodnie ze wzorem umowy § 3 pkt. 4 „Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, na podstawie faktur wystawianych przez Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiającego w oparciu o wskazania subliczników energii elektrycznej oraz wodomierza zainstalowanego przez Wykonawcę w uzgodnionych miejscach…….” Prosimy o podanie stawek za poszczególne media wg których Wykonawca będzie obciążany.

2. Przez jaki okres należy pielęgnować trawniki i rośliny?

3. Po czyjej stronie jest pokrycie urzędowych kosztów z wycinki drzew?

4. Prosimy o udostępnienie projektu technologii dolnego źródła ciepła (gruntowych pomp ciepła)

5. Prosimy o udostępnianie projektu technologii źródła chłodu (maszynowni chłodu)

6. Prosimy o wyznaczenie terminu na wizję lokalną

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

ad1) Zamawiający nie może podać wiążących stawek opłat za poszczególne media rozliczane sublicznikami gdyż nie zna jeszcze tych stawek na rok 2023. Należy przyjąć że rozliczenia te będą waloryzowane zgodnie z aktualizacjami cenników gestorów sieci.

ad2) Zamawiający przewiduje, że trawniki i rośliny należy pielęgnować przez okres min. 1 roku

ad3) Wg decyzji WKŚ naliczanie urzędowych kosztów za wycinki drzew nie będzie uruchomione jeśli zostaną wykonane wszystkie wymagane nasadzenia zastępcze (100% realizacji decyzji)

ad4) patrz odpowiedź zestaw nr 4

ad5) patrz odpowiedź zestaw nr 4

ad6) Zamawiający nie przewiduje obligatoryjnej wizji lokalnej. Niemniej zainteresowani Wykonawcy mogą ją odbyć indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym dnia i godziny – p. Leszek Hacuś -  601 859 055

ZESTAW 13

Na podstawie art. 135. 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Zgodnie z SWZ pkt. 6 - Termin wykonania zamówienia wynosi do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z odbiorem końcowym oraz uzyskaniem formalnego pozwolenia na użytkowanie). Ponadto Zamawiający wymaga wykonania minimum 80 % wartości kontraktu wraz z jego rozliczeniem do końca grudnia 2023 roku. Na czas złożenia oferty wykonawca nie jest w stanie przewidzieć jak długo będzie trwać procedura przetargowa oraz wybór oferenta. Prosimy zatem o potwierdzenie, że warunek wykonania minimum 80% wartości kontaktu wraz z jego rozliczeniem do końca grudnia 2023 roku, należy rozpatrywać łączenie z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem robót. Harmonogram zakłada, że koniec 2023r. przypada w 13 miesiącu realizacji. Zatem w przypadku skrócenia tego terminu Zamawiający odstąpi od postawionego wymogu. W rzeczywistości bowiem przy obecnie postawionym warunku, termin ten z przyczyn niezależnych od wykonawcy może ulec skróceniu nawet o kilka miesięcy, czego wykonawca nie może przewidzieć na etapie złożenia oferty. Ponadto w § 16 ust. 2 pkt. 17) projektu umowy Zamawiający nakłada na wykonawcę karę za niedotrzymanie tego terminu w wysokości 10% kwoty brutto kontraktu.

2. Prosimy o podanie kwoty przewidzianej na sfinansowanie zamówienia.

3. Prosimy o podanie kwot finansowania zamówienia jakie przewidziano w poszczególnych latach realizacji zadania tj. w 2023, 2024.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

ad1) Zmawiający potwierdza, że warunek wykonania min. 80% wartości kontaktu wraz z jego rozliczeniem do końca grudnia 2023 roku, należy rozpatrywać łączenie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem robót.

Jest to związane z warunkiem rozliczenia umowy dotacji celowej, w związku z czym zakres rzeczowy nie będzie podlegał przesunięciom.

ad2) Zamawiający poda tą kwotę bezpośrednio przed otwarciem ofert.

ad3) Jeżeli Zamawiający wymaga przerobu min. 80% wartości kontraktu w 2023 roku, na rok 2024 pozostanie 20% wartości kontraktu.

ZESTAW 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu SWZ 7.2.2 Zdolność techniczna lub zawodowa z warunku: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. budowa budynku laboratoryjnego/użyteczności publicznej/przemysłowego wraz z instalacjami: sanitarnymi, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, elektrycznymi, słaboprądowymi, każda o wartości brutto minimum 30 000 000,00 zł na warunek: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. budowa budynku laboratoryjnego/użyteczności publicznej/przemysłowego wraz z instalacjami: sanitarnymi, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, elektrycznymi, słaboprądowymi, każda o wartości brutto minimum 27 000 000,00 zł Prośbę motywujemy faktem, iż wykonawca który zrealizował 2 roboty budowlane o wartości 27mln (okolice 30mln) posiada takie samo doświadczenie, niczym nie odbiegające od wykonawcy który zrealizował roboty o wartości 30 mln. Prosimy o nie zawężanie konkurencyjności i pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu – patrz odpowiedź zestaw 2

ZESTAW 15

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę warunków udziału w postepowaniu dotyczącego pkt 7.2.2 ust.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia – zdolność techniczna lub zawodowa z: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. budowa budynku laboratoryjnego/użyteczności publicznej/przemysłowego wraz z instalacjami: sanitarnymi, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, elektrycznymi, słaboprądowymi, każda o wartości brutto minimum 30 000 000,00 zł, na: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj: budowa/przebudowa/rozbudowa budynku laboratoryjnego/użyteczności publicznej/przemysłowego wraz z instalacjami: sanitarnymi, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, elektrycznymi, słaboprądowymi, każda o wartości brutto minimum 30 000 000,00 zł Sformułowany przez Zamawiającego warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej stanowi warunek udziału w postępowaniu, co ograniczy liczbę potencjalnych wykonawców w uzyskaniu zamówienia publicznego bądź umożliwi tylko ubieganie się o udzielenie zamówienia wyłącznie większym podmiotom, eliminując średnie i małe przedsiębiorstwa, które mogą posiadać potencjał techniczny i osobowy do wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu – patrz odpowiedź zestaw 2

ZESTAW 17

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Zamawiający zastrzegł sobie prawo unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, jakie zamierzał przeznaczyć na jego sfinansowanie nie zostaną mu przyznane. Prosimy o potwierdzenie, kiedy Zamawiający uzyska decyzję w sprawie finansowania jw.

Ad1) Zamawiający informuje, że ostateczna decyzja może być na przełomie okresu: 4 kw.22/1 kw.23

- Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych w terminie do 15 miesięcy od zawarcia umowy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie było możliwe.

Ad2) Zamawiający nie przewiduje sytuacji nie wykonania robót budowlanych w terminie do 15 miesięcy od zawarcia umowy.

- Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

    - uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,

    - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

    - zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiającego) istotnych zmian w dokumentacji projektowej.

Ad3) Forma wynagrodzenia ryczałtowego jest regulowana odpowiednimi przepisami prawa cywilnego. Po stronie Wykonawcy jest „zabezpieczenie” wszelkich ryzyk związanych z taka formą wynagrodzenia.

- Podpisując umowę Wykonawca oświadcza, że:

    - zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez Zamawiającego, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń,

    - na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją przedmiotu umowy i trudnościami, jakie mogą wyniknąć w trakcie jego realizacji,

    - szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac,

    - rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

Prosimy o ograniczenie ww. oświadczeń do zakresów, w jakich z ww. mógł się zapoznać Wykonawca działający z należytą starannością.

Ad4) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.

- Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie odbioru końcowego (odbiory częściowe będą dokonywane w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia).

Ad5) Zamawiający zakłada, że zakończy czynności odbiorowe w zakresie odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia

- Prosimy o potwierdzenie, że koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji (których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z powodu istnienia w nich wad) ponosił będzie Zamawiający.

Ad6) Tak, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji (których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z powodu istnienia w nich wad) ponosił będzie Zamawiający.

- Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Ad7) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.

- Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar, jakie mógłby naliczyć Zamawiającemu Wykonawca. Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu opóźnienia w  przekazaniu placu budowy, z tytułu opóźnienia w akceptacji przedłożonych przez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, z tytułu opóźnienia w dokonywaniu płatności, itp. (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający).

Ad8) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.

- Jednocześnie prosimy o wprowadzenie kary, jaką mógłby naliczyć Wykonawca Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto).

Ad9) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.

- Zamawiający zastrzegł limit naliczania kar umownych – do 50 % wartości wynagrodzenia. Prosimy o obniżenie ww. limitu do wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

Ad10) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.

- Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed nałożeniem na Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem obciążenia karami.

Ad11) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.

- W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Ad12) Tak, jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

- W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Ad13) Tak, jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia

ZAMAWIAJĄCY