Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

ZP/146/B/22	Poznań dnia: 2022-12-07

# WYJAŚNIENIA TREŚCI Zapytania

Dotyczy: roboty budowlane polegające na modernizacji mieszkania w budynku AB przy ul. Szamarzewskiego dla potrzeb Laboratorium Psychofizjologii Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM

Zamawiający, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, udostępnia poniżej treść zapytań do Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami:

W nawiązaniu do wizji lokalnej chciałbym uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

Pyt. 1: Czy do wentylatorów wymagane są tłumiki akustyczne?

Odpowiedź: Dopuszcza  się instalację wentylacji mechanicznej w przekrojach kołowych prowadzonych po wierzchu konstrukcji.

Pyt. 2:Wszystkie cztery wentylatory mają być wpięte w jedną instalacje i jeden komin. Czy na wejściu każdego wentylatora w instalacje główną należy przewidzieć klapy zwrotne?

Odpowiedź: Do każdego z wentylatorów przewidzieć należy tłumiki akustyczne.

Pyt. 3: W korytarzu należy wykonać kanał instalacyjny łączący dwa pomieszczenia o wymiarach 50x100. Co w sytuacji, kiedy  grubość posadzki nie pozwoli na montaż kanału o wysokości 5cm?

Odpowiedź: Na wejściu każdego wentylatora przewidzieć klapę zwrotną. Zamawiający potwierdza grubość podłoża umożliwiającą osadzenie w posadzce kanału kablowego o wysokości 50 mm.