10WSzKzP SPZOZ						 Bydgoszcz dnia: 2022-12-08

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 9575/22

Sprawa nr: 172/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do hemofiltracji” – znak sprawy 172/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: 1. Dotyczy załącznika nr 7 - formularz cenowy Zadanie 1 pozycja 2 : W związku z zauważonymi prawdopodobnymi błędami pisarskimi prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przytoczonej pozycji należy zaoferować zastawy do plazmaferezy leczniczej z plazmafiltrem o pow. 0,6 m2 dedykowane do urządzeń multiFiltratePRO. Z racji wykonywania tych zabiegów w trybie antykoagulacji heparynowej nie posiadają one systemu połączeń SecuNect, który dotyczy tylko zestawów do zabiegów z regionalną antykoagulacją cytrynianową (vide: zadanie 1 pozycja 1.) Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w Zadaniu 1 poz. 2 doszło do omyłki pisarskiej.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-12-08