Bydgoszcz dnia: 2022-12-14

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9759/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne strzykawek na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 170/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadania 1 pozycja 1, 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 1pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml z rozszerzeniem do 22ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadania 1 pozycja 2-8, 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Dot. zadania 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml z rozszerzeniem do 11ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. zadania 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów SWZ. 6. Dot. zadania 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml o nieznacznie większej średnicy zewnętrznej wynoszącej 14,29 mm? Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SWZ. 7. Dot. zadania 1 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów SWZ. 8. Dot. zadania 1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową 1ml/U100 z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 1, poz. 1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml? W Strzykawce BD tłok wysuwa się poza skalę nominalną, przez co osoba obsługująca strzykawkę nie wie ile płynu pobrała. W skali rozszerzonej jest lepsza wizualizacja pobranego płynu. W przypadku nie dopuszczeniu, prosimy o wyjaśnienie dlaczego strzykawka ze skalą rozszerzoną nie może być dopuszczona? W obecnym opisie zamówienia, wystartuje tylko jedna firma, spełniająca Państwa kryterium, co nie pozwoli Państwu na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na strzykawki innych Producentów. Analizując Postępowania w ciągu ostatnich 2 lat ewidentnie widać, iż opisany przez Państwa asortyment strzykawek, spełnia tylko jedna firma Becton -Dickinson. Prosimy o medyczne uzasadnienie, dlaczego strzykawki ze skalą nominalną są lepsze od strzykawki ze skalą rozszerzoną? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawek z rozszerzoną skalą tj. - w poz. 1 formularza cenowego – strzykawka 20ml z rozszerzoną skalą do 24ml. - w poz. 2 formularza cenowego – strzykawka 10ml z rozszerzoną skalą do 12ml. - w poz. 3 formularza cenowego – strzykawka 5ml z rozszerzoną skalą do 5,5ml przy zachowaniu pozostałych wymogów SWZ. - w poz. 4 formularza cenowego – strzykawka 2ml z rozszerzoną skalą do 2,2ml przy zachowaniu pozostałych wymogów SWZ. 2. Dot. zadania 1 poz. 1-4 Czy zamawiający wymaga strzykawki 2 częściowej z kontrastującym tłokiem w kolorze innym niż mleczny/ biały? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 3. Dot. zadania 1 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawki 20 ml na opakowania 80 szt. i podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Dot. zadania 1 poz. 2,3,4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawki 2 ml, 5 ml, 10 ml na opakowania 100 szt. i podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Dot. zadania 1 poz. 8-10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości: 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 6. Dot. zadania 1 poz. 8 i 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 szt.? Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo- cenowym. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Dot. zadania 1 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 50 szt.? Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo- cenowym. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3 - Dot. zadania 1 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 1-10 wyrazi zgodę na wycenę op. x 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-12-14