Bydgoszcz dnia: 2022-12-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 9833/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do żywienia” – znak sprawy 169/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 4 zgodzi się dopuszczenie zgłębnika gastrostomijnego G - tube w rozmiarach CH 18-20

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i Szczegółowego Formularza Cenowego.

PYTANIE 2

1. Zadanie nr 2: Dot. par. 2 ust. 12 wzoru umowy, wzoru umowy użyczenia i formularza cenowego - Czy Zamawiający dopuści pompy zgodne z przesłaną kartą katalogową?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza jeżeli w/w pompy spełniają przeznaczenie i funkcje i są kompatybilne z pozostałym sprzętem i przyrządami w tym zadaniu a Wykonawca w ofercie wykaże ich równoważność w stosunku do opisu w SWZ i Szczegółowym Formularzu Cenowym

PYTANIE 3

2. Zadanie nr 2: Dot. poz. 1 formularza cenowego - Czy Zamawiający dopuści zestawy do żywienia dojelitowego (zgodne z nowym standardem ENfit), posiadające możliwość podłączenia do worka z portem ENplus lub do butelki, składające się z m.in. uniwersalnego adapteru do butelki, igły biorczej ENplus, męskiego portu ENFit z zatyczką, żeńskiego łącznika ENFit, zatyczki ENFit? Zestawy kompatybilne z ww. pompami.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie jeżeli jest to rozwiązanie kompatybilne, równoważne a Wykonawca w ofercie wykaże ich równoważność w stosunku do opisu w SWZ i Szczegółowym Formularzu Cenowym

PYTANIE 4

3. Zadanie nr 2: Dot. poz. 2 formularza cenowego - Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2, tj. "przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna pack" do odrębnego pakietu. Powyższe umożliwi Wykonawcy złożenie oferty i zwiększy konkurencyjność w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i Formularza Oferty, Szczegółowego Formularza Cenowego

PYTANIE 5

4. Zadanie nr 2: Dot. par. 1 ust. 2 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w ten sposób, aby minimalna realizacja umowy była na poziomie 80%?

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i projektu umowy

PYTANIE 6

5. Zadanie nr 2: Dot. par. 2 ust. 1 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostawy wynosił 3, 4 lub 5 (wybrać) dni roboczych?

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i Formularza Oferty.

PYTANIE 7

6. Zadanie nr 2: Dot. par. 2 ust. 9 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin na rozpatrzenie reklamacji wynosił 5 dni?

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i Formularza Oferty.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448