Bydgoszcz dnia: 2022-12-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 1071/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”dostawy sukcesywne gazów medycznych i technicznych, dzierżawę zbiorników oraz dostawy mieszanki azot/tlen i azotu ciekłego” – znak sprawy 164/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Dot. wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisu do wzoru umowy:

„W czasie trwania umowy ceny mogą  ulec zmianie w ślad za zmianami cen energii elektrycznej, cen paliwa oraz współczynnika inflacji. Jednocześnie Strony zgodnie ustalają, że zmiana ceny, o której mowa powyżej nie może następować częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym. Ponadto Strony ustalają, że pierwsza zmiana ceny może nastąpić najwcześniej w styczniu 2024 roku.”

ODPOWIEDŹ

Zapisy dotyczące waloryzacji zawarte są w § 12 projektu umowy.

Pytanie 2:

Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

ODPOWIEDŹ

Tak -wg zapisów pkt 24 ust 6 SWZ.

Pytanie 3:

Dot. zadania nr. 2 - Butle typu LIV poj. 2 litry wraz z dzierżawą:

Czy Zamawiający wymaga tlenu medycznego  w butlach aluminiowych o poj. 2 litrów, wyposażonych w zawór zintegrowany z butlą tj. wmontowany na stałe moduł wyposażony: w reduktor ciśnienia, manometr wykazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia, przystosowanych do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniach MRI

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający wymaga tlenu medycznego w butlach aluminiowych o poj. 2 litrów, wyposażonych w zawór zintegrowany z butlą tj. wmontowany na stałe moduł wyposażony: w reduktor ciśnienia, manometr wykazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia, przystosowanych do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniach MRI

Pytanie 4:

Dot. zał. nr. 6 do SWZ:

Co dokładnie Zamawiający ma na myśli wymagając od wykonawcy wykazania pozwolenia na transport – pozwolenia z jakiego urzędu to dotyczy ?

ODPOWIEDŹ

Pozwolenie na transport dotyczy certyfikatu ADR dla kierowcy i pojazdu.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 - A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 - Wykonawcy poprzez : platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448