Pakiet 1 – Kable EKG monitorujące do kardiomonitorów (1)                                                                                                                Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w kpl. – poz. 1 oraz szt. -poz. 2. |  | cena jedn. bez VAT |  | Wartość bez VAT |  | Podatek VAT w zł i w % |  | Wartość z VAT |  | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet 3 odprowadzeń EKG zakończonych klamrą, w kolorze IEC: czerwony, zielony, żółty. Odprowadzenia pojedyncze, nie połączone kostką. Kompatybilne z kardiomonitorami Spacelabs UltraView SL2700, SL2600 i Elance. Gniazdo po stronie kabla monitora: |  |  |  | 12 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel główny EKG 3 lub 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs UltraView SL2700, SL2600 i Elance. Wtyk do monitora: |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gwarancja min. 6 m-cy od daty dostawy!

Pakiet 2 – Wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi (NIBP)                                                                                                    Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Okres gwarancji/ termin ważności | Ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w standardowym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia ok. 23 – 33cm), długi (wydłużony rzep 33 cm +/- 1 cm, całkowita długość mankietu 65cm +/- 1 cm), wielorazowy, 1 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: data produkcji, rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 1 próbka |
| 2 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w dużym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia ok. 31 – 40 cm), wielorazowy, 1 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: data produkcji, rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w standardowym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia ok. 23 – 33cm), długi (wydłużony rzep 33 cm +/- 1 cm, całkowita długość mankietu 65cm +/- 1 cm), wielorazowy, 2 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: data produkcji, rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w dużym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia ok. 31 – 40 cm), wielorazowy, 2 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: data produkcji, rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |

Gwarancja min. 6 m-cy od daty dostawy!

Pakiet 3 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (1)                                                                                                                 Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec w technologii Nellcor OxiMax. Kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs UltraView SL2700, SL2600 i Elance oraz pulsoksymetrami Nellcor N560 i Libra Wtyk typu: |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzeń wymienionych w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Gwarancja min. 6 m-cy od daty dostawy!

Pakiet 4 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (3)                                                                                                                Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. |  | cena jedn. bez VAT |  | Wartość bez VAT |  | Podatek VAT w zł i w % |  | Wartość z VAT |  | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec w technologii Philips. Nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że w z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 2,5 m. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway G40 i G60 Wtyk: |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Gwarancja min. 6 m-cy od daty dostawy!

Pakiet 5 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (4)                                                                                                                    Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>20 kg) typu klips na palec, nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 3 m. Czujnik w technologii TruSignal GE. Kompatybilny z modułem GE E-PRESTN oraz E-PSMP-01. Wtyk do monitora Blue Flat |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Gwarancja min. 6 m-cy od daty dostawy!

Pakiet 6 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (7)                                                                                                                    Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec, nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 2,5 m. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray BeneVision N1, N17, uMEC15. Gniazdo po stronie monitora: |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Gwarancja min. 6 m-cy od daty dostawy!

Pakiet 7 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (8)                                                                                                                  Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>30 kg) typu klips na palec. Długość kabla min. 0,9 m. Podłączany do kabla adaptera. Kompatybilny z technologią Masimo SET (Pulsoksymetr RAD8, Radical 7) Wtyk czujnika: |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla dzieci (waga 10-50kg) typu klips na palec. Długość kabla min. 0,9 m. Podłączany do kabla adaptera. Kompatybilny z technologią Masimo SET (Pulsoksymetr RAD8, Radical 7) Wtyk czujnika: |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel pacjenta (adapter) wielorazowy, długość min. 2,5 m. Kompatybilny z czujnikami z pozycji 1 i 2 oraz z pulsoksymetrami RAD8, Radical 7. Gniazdo monitora: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzeń wymienionych w pozycjach 1-3 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Gwarancja min. 6 m-cy od daty dostawy!

Pakiet 8 – Jednorazowe czujniki saturacji dla noworodków, opaski na rzep oraz pulsoksymetry                                                     Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. |  | cena jedn. bez VAT |  | Wartość bez VAT |  | Podatek VAT w zł i w % |  | Wartość z VAT |  | Okres gwarancji/ termin ważności |  | Ilość próbek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji dla jednego pacjenta, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 [kg] lub dorosłych powyżej 40 [kg], w kształcie "L" - sensor kompatybilny z technologią OxiMax i posiadanymi przez Zamawiającego pulsoksymetrami (Nellcor N560 oraz Nellcor Bedside SpO2 Patient Monitoring System), kalibrowany cyfrowo i analogowo |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 próbka |  |
| 2 | Czujnik pomiarowy saturacji dla jednego pacjenta, samoprzylepny, hydrofobowy nierozciągliwy bandaż, kabel czujnika umieszczony pomiędzy dwoma fotodetektorami na czujniku. Dedykowany dla noworodków poniżej 3 [kg] lub dorosłych powyżej [kg]. Sensor kompatybilny z technologią OxiMax i posiadanymi przez Zamawiającego pulsoksymetrami (Nellcor N560 oraz Nellcor Bedside SpO2 Patient Monitoring System), kalibrowany cyfrowo i analogowo |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 próbka |  |
| 3 | Opaska na rzep do czujników saturacji. - Pasek mocujący do czujnika SpO2 wykonany z miękkiej gąbki o wymiarach 13,0x3,5 [cm] (± 10%) z dodatkowym rzepem. - Strona wewnętrzna i zewnętrzna rzepu w różnych kolorach pozwalające na rozpoznanie odpowiedniej strony i łatwą instalację. - Minimum 3 otwory instalacyjne w rozstawie 3,0 [cm] (± 10%) - Przeznaczony do użytku dla każdej grupy wiekowej pacjentów - Szczelina w rzepie umożliwiająca przełożenie kabla czujnika w celu lepszego i stabilniejszego zamocowania |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 próbka |  |
| 4 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 5 | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych – zgodnie z załącznikiem 1A* |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X* |  | X |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

* Do pakietu nr 8 należy dołączyć także załącznik nr 1A do SWZ - Specyfikacja techniczno - eksploatacyjna pulsoksymetrów.

Pakiet 9 - Sprzęt do cieplarek                                                                                                                                                                 Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik z lekko płaską wtyczką bez częśći ruchomych, zabezpieczony przed zalaniem, kodowana kolorystycznie, niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z automatyczną opaską z miękkiego materiału typu fizelina, z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika 6 szt na czujnik- RD SET Inf od 3-20 kg |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 2 | Czujnik z lekko płaską wtyczką bez częśći ruchomych, zabezpieczony przed zalaniem, kodowana kolorystycznie, niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z automatyczną opaską z miękkiego materiału typu fizelina, z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika 6 szt na czujnik- RD SET NEO Inf poniżej3 kg-powyżej 1 kg |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 3 | Płytka termoizolacyjna jednorazowego użytku(plastry ochronne)hypoalergiczne, pokryte folią aluminiową na czujnik tempetarury w cieplarkach otwartych |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
| 4 | Zestaw noworodkowy do resuscytacji układ T-piece, jednorazowy maska rozmiar 0 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 10 - Mikrokuwety do badania cukru u noworodka                                                                                                                       Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce. Ilość opakowań | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokuwety do badania poziomu cukru u noworodków we krwi włośniczkowej kompatybilne z glukometrami Hemo Cue | 40 op. x 100 szt. |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 11 – Filtr gazu CO2                                                                                                                                                                          Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce. Ilość opakowań | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr gazu CO2 do insuflatorów Karl Storz typu Electronic ENDOFLATOR 40 i 50 ; sterylny, jednorazowego użytku | 15 op. x 25 szt. |  |  | 15 op po 25 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................