### KA-2/144/2022                                                                       Załącznik 1A do SWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

- Bieżąca konserwacja, drobne naprawy oraz usługa pogotowia dźwigowego dla dźwigów w obiektach Politechniki Krakowskiej zlokalizowanych przy: ul. Kamiennej 17, ul. Kanoniczej 1, Warszawskiej 24, Podchorążych 1, ul. Lea 114, al. Jana Pawła II 37i ul. Skarżyńskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Krakowie.

  - Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia konserwacji zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz w zakresie ustalonym w DTR urządzeń w oparciu o Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (z dnia 30 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176), a także do wykonywania:

- napraw drobnych polegających na regeneracji lub wymianie uszkodzonych elementów dźwigu wymagających użycia materiałów wymienionych pkt. 1.8;

- sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych dźwigu.

  - Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, lista konserwatorów stanowić będzie załącznik do umowy.

Konserwacja przeprowadzana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń dźwigowych oraz  zgodnie z instrukcją producenta.

Dojazd do czynności konserwacyjnych, materiały wymienione w pkt. 1.8 oraz robocizna, zawarte są w cenie usługi.

Godzina rozpoczęcia konserwacji dźwigu w obiekcie będzie każdorazowo uzgadniana  z administratorem/ kierownikiem obiektu, (preferowany czas pracy konserwatora  w godz. 7:00 – 15:00).

  - Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę i opis stanu technicznego dźwigów w momencie rozpoczęcia realizacji umowy – protokolarnie, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

  - W przypadku wykonania konserwacji, naprawy drobnej bądź sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych dźwigu w sposób nienależyty, niezgodny z przepisami bądź umową Wykonawca na własny koszt dokona ponownego wykonania tych czynności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Roboty dodatkowe, konieczne naprawy jak również ewentualne remonty i modernizacje dźwigów nie wchodzące w zakres konserwacji, wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia lub umowy przez firmę wybraną zgodnie z procedurami obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej;

Wykonawca zobowiązuje się do  każdorazowego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych, napraw oraz do podania szacunkowych kosztów tych prac.

  - Obowiązki Zamawiającego:

    - Zamawiający zobowiązany jest do:

    - w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia ludzi lub mienia - unieruchomienia dźwigu i zabezpieczenia przed dostaniem się osób postronnych oraz powiadomienia o powyższym Wykonawcy,

    - Zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do dźwigów w poprzez upoważnienie do pobrania kluczy do maszynowni dla konserwatorów i dla potrzeb  pogotowia dźwigowego,

    - Zapewnienia Wykonawcy możliwość bezpłatnego wjazdu na teren zamkniętego kampusu przy ul. Warszawskiej 24, al. Jana Pawła II 37, ul. Skarżyńskiego 1, 3, 5, 7, 9, ul. Lea 114, ul. Kamiennej 17 i ul. Podchorążych 1

    - Informowania Wykonawcy o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu dźwigu,

    - Powiadamiania Wykonawcy o każdym przestoju lub unieruchomieniu dźwigu,

    - Utrzymywania w czystości kabiny i drzwi szybowych,

    - Zapewnienia ciągłości linii zasilającej dźwig do wyłącznika głównego włącznie,

    - Zabezpieczenia maszynowni oraz wyłączników głównych przed dostępem osób  niepowołanych,

    - Wykonywania we własnym zakresie robót elektrycznych związanych z konserwacją, wymianą lub naprawą linii zasilającej przed wyłącznikiem głównym w maszynowni.

    - Opłat związanych z odbiorem i nadzorem dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego pokrywa Zamawiający.

  - Obowiązki Wykonawcy w zakresie pogotowia dźwigowego:

    - Wykonawca ma zapewnić pogotowie dźwigowe czynne całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia pod numerem  telefonu: stacjonarnym i GSM.

    - W razie konieczności uwolnienia osoby zamkniętej w kabinie, czas przyjazdu pogotowia od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 40 minut.

    - Czas stawienia się pogotowia na miejscu usterki lub awarii w celu jej usunięcia, nie może być dłuższy niż 90 minut od momentu zgłoszenia lub w dłuższym terminie uzgodnionym z osobą zgłaszającą   (przedstawicielem Zamawiającego).

    - Trzykrotne nie spełnienie warunków dotyczących czasu stawienia się pogotowia dźwigowego jest podstawą do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

  - Zestawienie materiałów dla robót konserwacyjnych

- Smarownica obciążki prowadnic kabiny i przeciwwagi

- Cewka TSM-1

- Cewka stycznika K3/1P

- Przekaźniki miniaturowe 12,24,48V

- Tabliczki ostrzegawcze + instrukcje

- Sprężyna dźwigni klinów

- Sprężyna progu ruchomego

- Sprężyna krzywki ruchomej

- Przekaźniki R-15

- Wkładki bezpieczników topikowych cylindrycznych

- Wyłączniki nadmiarowoprądowe instalacyjne montowane na szynę TH 35

- Impulsator magnetyczny palcowy mono i bi-stabilny jednostykowy do 50W

- Magnesy paskowe / okrągłe odwzorowania szybu

- Smar ŁT-43

- Olej TRANZOL (uzupełnienie)

- Olej maszynowy

- Olej hydrauliczny (uzupełnienie)

- Zaciski śrubowe

- Wkłady gumowe prowadników

- Końcówki kablowe

- Uchwyty do szyb

- Izolacja

- Czyściwo

- Koszulki izolacyjne

- Zawleczki

- Uchwyty wzmacniające kabinę

- Materiały pomocnicze: śruby, nakrętki, wkręty, podkładki, nity, itp.

- Materiały do uzupełnienia oświetlenia (szybu, maszynowni)

- Materiały konieczne do uzupełniania oświetlenia w kabinie dźwigu w związku z naturalnym zużyciem   elementów oświetleniowych.