Bydgoszcz dnia: 2023-01-10

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 218/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne materiałów szewnych” – znak sprawy 1/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadania nr 1, pozycji nr 1 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, pozycji nr 1 dopuści długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadania nr 1, pozycji nr 2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, pozycji nr 2 dopuści igłę nie wzmocnioną i długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Dot. zadania nr 2, pozycji nr 5 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, pozycji nr 5 dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadania nr 2, pozycji nr 5 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, pozycji nr 5 dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. zadania nr 4, pozycji nr 1 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, pozycji nr 1 dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 2 poz.8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szwów z igłą o długości 16mm lub 20mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Dot. zadania 3 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szwów z nicią o grubości USP 4/0? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej z nitką o długości 70cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Dot. zadania 3, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Dot. Zakres 3, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 40mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2023-01-10