Poznań dnia: 2023-01-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy aparatury medycznej” – znak sprawy SZW/DZP/105/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 urządzeń producenta Zoll i utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis defibrylatorów Zoll dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług. Obecny kompleksowy kształt pakietu nie pozwala naszej firmie na złożenie dla Państwa korzystnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 urządzeń producenta Hill Rom i utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis łóżek Hill Rom dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług. Obecny kompleksowy kształt pakietu nie pozwala naszej firmie na złożenie dla Państwa korzystnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. W przypadku pozytywnych odpowiedzi na pytania nr 1 i 2. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający poda przewidywane terminy przeglądów urządzeń Zoll i łóżek Hill Rom zawartych w nowo powstałych pakietach? Informacja jest niezbędna do uwzględnienia w kalkulacji ceny odpowiedniej ilości dojazdów do siedziby Klienta w celu realizacji umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzeń z nowo powstałych pakietów w przypadku konieczności sprowadzenia części - do 6 - 8 tygodni? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Zoll i Hill Rom trwa od 6 do 8 tygodni, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie 5 dni roboczych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy. Pytanie nr 5 Dotyczy nowo powstałego pakietu Zoll. Zwracamy się z prośbą o dodanie wymogu posiadania przez serwisanta ważnego certyfikatu uprawniającego do wykonania przedmiotu zamówienia wystawionego przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że defibrylatory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy. Pytanie nr 6 Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 7 Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu: "W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kwestie ewentualnego wstrzymywania się ze świadczeniami regulują przepisy ogólne KC.

Pytanie nr 8

Dot. Umowa par.4 ust.7

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku dostępności części zamiennych oraz spełnienia warunku powiadomienia Zamawiającego na piśmie o braku możliwości wykonania naprawy 
i konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji, nie będzie to rodziło dla Wykonawcy jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej i postanowień o karach umownych określonych w SWZ, 
jak również wyłącza działanie zapisu Umowy par. 9 ust.7.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Jeżeli zajdzie okoliczność, w której umowa do wykonania stała się niemożliwa, w szczególności w rozumieniu art. 387&1 kc brak jest możliwości nakładania kar umownych.

Pytanie nr 9

Dot. zadanie 4

Wnioskujemy o wyłączenie z zadania nr 4 diatermii firmy Erbe, tj.

| Diatermia chirurgiczna | ICC300H | F1996 | 2006 | Erbe | Blok Operacyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diatermia chirurgiczna | VIO 100 C | 11341491 | 2011 | Erbe | Blok Operacyjny |
| Diatermia chirurgiczna | VIO 100 C | 11466293 | 2019 | Erbe | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej |
| Diatermia chirurgiczna | VIO 300S | 11332263 | 2011 | Erbe | Blok Operacyjny |
| Diatermia chirurgiczna | VIO200S | 11306068 | 2009 | Erbe | Oddział Ginekologiczny |
| Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 300D | 11451136 | 2018 | Erbe | Blok Operacyjny |
| Diatermia elektrochirurgiczna | VIO 300D | 11451137 | 2018 | Erbe | Blok Operacyjny |
| Platforma elektrochirurgiczna | VIO300D | 11327425 | 2011 | Erbe | Blok Operacyjny |

tworząc dla tych urządzeń oddzielne zadanie.

Wnioskowana zmiana umożliwi złożenie oferty serwisowi autoryzowanemu oraz zastosowanie kryterium punktowego: autoryzacja.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dot. Zadanie 4 /lub inne po wyłączeniach

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania osobami posiadającymi pisemne potwierdzenia odbytych szkoleń serwisowych u producentów aparatury na którą Wykonawca składa ofertę oraz okazywania potwierdzeń na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji postępowania i zamówienia ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki