Bydgoszcz dnia: 2023-01-24

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 631/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Zakładu Radiologii Lekarskiej na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 9/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie 1 - dot. opisu przedmiotu zamówienia, formularz cenowy - zadanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 1 jednorazowy wkład do strzykawki automatycznej Optistar LE 60/60 Multipack do MRI zawierający złącze o długości 250 cm z trójnikiem Y zamiast trójnika T? Reszta parametrów zgodna z SWZ. Zestawy wkładów oferowane przez naszą firmę posiadają łącznik typu "Y", który jest rozwiązaniem równoważnym i oprócz nieznacznych różnic w kształcie, nie różni się właściwościami, ani też użytecznością od trójnika typu "T". Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. K. Makowska tel. 261 417 449

data: 2023-01-24