Poznań dnia: 2023-01-25

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych” – znak sprawy SZW/DZP/97/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1, poz. 13, 17 Czy Zamawiający dopuści nitkę w kolorze niebieskim? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 2 – dot. projektu umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia określonego w § 7 ust. 5 zawartego w Załączniku nr 4 do SWZ (dalej: „Projekt umowy”) o następującym brzmieniu: „5.Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostawy fakturę VAT w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w formacie pliku XML oraz dokument WZ. W tytule wiadomości należy wskazać numer Umowy oraz firmę Wykonawcy. Niezależenie od postanowień zdania pierwszego powyżej, Wykonawca dołączy do Faktury VAT informację o zewidencjowanym przez Wykonawcę poziomie kwotowego wykorzystania całości Umowy oraz poszczególnych zamówień częściowych. Ilekroć w Umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, duplikat faktury oraz notę korygującą.” na następujące brzmienie: „5.Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostawy fakturę VAT w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w formacie pliku XML oraz dokument WZ. W tytule wiadomości należy wskazać numer Umowy oraz firmę Wykonawcy. Ilekroć w Umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, duplikat faktury oraz notę korygującą.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmienionym wzorem umowy

Pytanie nr 3 – dot. projektu umowy

Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie przez Wykonawcę faktur w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF zgodnie z przepisami z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?

Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym bez konieczności przesyłania faktur w wersji elektronicznej na adres platformy Zamawiającego.

Powyższy postulat jest zgodny z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki