| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stanowisko do iniekcji z dwoma podpórkami | 1 komplet |  |  |  |  |  |
| 2 | Taborety | 10szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Podesty | 4szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Parawany | 2szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Stanowisko do injekcji z dwoma podpórkami 1 szt. |  |  |  |
|  | stelaż ze stali kwasoodpornej; | TAK, podać |  |
|  | na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonanych z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniających doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu; | TAK, podać |  |
|  | - siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane, możliwość wyboru koloru z min. 10 | TAK, podać |  |
|  | regulacja wysokości i obrotu podłokietników | TAK, podać |  |
|  | zakres regulacji położenia wysokości podłokietników: 580-930 mm | TAK, podać |  |
|  | wymiary oparcia: 390x390 mm | TAK, podać |  |
|  | wymiary siedziska: 500x450 mm | TAK, podać |  |
|  | wymiary podłokietnika: 125x500 mm | TAK, podać |  |
|  | wysokość siedziska od podłoża: 510 mm | TAK, podać |  |
|  | wymiary całkowite: 695x640x950 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | TAK, podać |  |
|  | dopuszczalna tolerancja w poz. 5-10 wymiarów +/- 10 mm |  |  |
| Taboret - 10szt. |  |  |  |
|  | - siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję | TAK |  |
|  | - możliwość wyboru koloru tapicerki z co najmniej pięciu kolorów | TAK |  |
|  | - podstawa stalowa, chromowana, pięcioramienna z obręczą pod nogi, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy 50 mm (dwa koła z blokadą) | TAK |  |
|  | - regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego dźwignią ręczną | TAK |  |
|  | wymiary: średnica podstawy – 640 mm, średnica siedziska – 350 mm, wysokość siedziska 435-545 mm (tolerancja wymiarów +/- 10 mm) |  |  |
| Podest operacyjny jednostopniowy 4 szt. |  |  |  |
|  | - wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej | TAK podać |  |
|  | - stopy nastawne z możliwością poziomowania, wykonane z elastycznego materiału zapewniającego przyleganie do twardych podłoży, eliminując efekt poślizgu | TAK |  |
|  | - blat pokryty materiałem antypoślizgowym | TAK Podać |  |
|  | - wymiary 480 x 320 x 130 mm ( z tolerancją +/- 5 mm) | TAK Podać |  |
| Parawan mobilny trzyskrzydłowy 2 szt. |  |  |  |
|  | - stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK Podać |  |
|  | - wypełnienie zasłonką z materiału (poliester z wodoodporną powłoką w kolorze zielonym) | TAK |  |
|  | - wymiary: 3 x 700 x 1700 mm, szerokość podstawy 450 mm (tolerancja wymiarów +/- 10 mm) | TAK Podać |  |
| Inne dokumenty |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE : Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (dla każdego elementu) | TAK, |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, ( dla każdego elementu ) | TAK |  |
|  | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, (dla każdego elementu) | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022/2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK Podać |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK Podać |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 3dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5dni roboczych ) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |

Podpis elektroniczny Wykonawcy