KRAKÓW dnia: 2023-01-25

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku W-7 (10-36) Galeria GIL Politechniki Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku W-7 (10-36) ul. Warszawska 24, Kraków                    - w formule zaprojektuj i wybuduj.” – znak sprawy KA-2/003/2023.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Wykonawców : 1. Proszę napisać jak jest moc instalacji do zrobienia? 2. Proszę o wyjaśnienie treści ze szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pkt 2.2. Źródła uzyskania materiałów dla prefabrykatów. "W wyznaczonym przez Inwestora terminie, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania (np. prefabrykacja rozdzielni na budowie) lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie". Czy ten zapis odnosi się tylko do paneli fotowoltaicznych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Zgodnie z opisem w PFU (patrz str.6) - "montaż i podłączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 36,4kWp" ad2) Nie, zapis w SST nie odnosi się tylko dla paneli fotowoltaicznych ale również do innych komponentów prefabrykowanych (np. rozdzielnie elektryczne czy sterownicze). Zatwierdzenie proponowanych materiałów i urządzeń odbywa się poprzez karty materiałowe wg wzoru Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY