Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1: Zestawy odczynnikowe do oznaczeń hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą analizatora

Wykonawca zaproponuje zestawy odczynnikowe/sprzęt gwarantujący możliwość wykonania 9000 oznaczeń HbA1c - hemoglobiny glikowanej (w tym 750 badań kontrolnych) metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej (HPLC) wraz z materiałami kontrolnymi oraz dzierżawę urządzenia umożliwiającego dokonanie oznaczeń i odczyt wyniku.

Urządzenie będzie umożliwiało wykonywanie w jednej serii badań zarówno we krwi żylnej jak i włośniczkowej.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Zestawy odczynnikowe do oznaczeń hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą analizatora | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wartość dzierżawy za 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane dotyczące analizatora/odczynników: |  |  |  |
|  | Analizator | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora) |  |
|  | Wykonawca oferować będzie przez cały czas trwania umowy surowice kontrolne tej samej serii. | TAK |  |
|  | Dostawca zapewni własnym staraniem i kosztem możliwość uczestniczenia 1 x w miesiącu w międzylaboratoryjnym systemie kontroli jakości. | TAK |  |
| Dodatkowo: |  |  |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy (łącznie z urządzeniami UPS) na okres trwania umowy i zobowiąże się do wykonywana obowiązków przejętych w gwarancji w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw wraz z ew. wymianą części zużywalnych przez cały okres obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany aparatu na nowy | TAK |  |
|  | Okres ważności odczynników co najmniej 3 m-ce od daty dostawy | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (na etapie zawarcia umowy), spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. z późn. zm. 2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy karty charakterystyki wszystkich oferowanych substancji niebezpiecznych i szkodliwych, w wersji elektronicznej na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi własnym kosztem i staraniem połączenie analizatora ze szpitalną siecią informatyczną w terminie 2 tygodni od dostarczenia urządzenia | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego, w terminie do 2 tygodni od dostarczenia analizatora | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy polskie wersje wszelkich instrukcji obsługi | TAK |  |
|  | Po wygaśnięciu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania dzierżawionego analizatora w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty wygaśnięcia umowy | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								             ………………………………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy