Poznań dnia: 2023-02-01

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa gazów medycznych 
dla wszystkich jednostek Szpitala” – znak sprawy SZW/DZP/2/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza asortymentowo - cenowego (załącznik nr 2 
do SWZ/załacznik nr 1 do umowy) oraz Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

Pytanie nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – załącznik nr 1 do SWZ – zadanie nr 1 i 2 Prosimy o wyodrębnienie pozycji „transport”, z powodu utrudnień w zakresie skalkulowania w cenie gazu cen dotyczących transportu butli (cena ta zależna jest bowiem od ilości butli w danym kursie, co jest bardzo trudne do zasymulowania potencjalnych kosztów). Prosimy o umieszczenie w formularzu asortymentowo – cenowym wiersza „transport” , jednostka miary = kurs. Powyższa zmiana umożliwi obniżenie ceny samego gazu z korzyścią dla Zamawiającego. Brak wyodrębnienia transportu spowoduje doliczenie kosztu jednego transportu do ceny gazu w jednej butli. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie pozycji „transport” i umieszczenie jej w osobnym wierszu, z jednostką miary „kurs”. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający żąda podania w tabeli sumy poszczególnych wersów kolumny nr 8 „cena jednostkowa brutto” ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu podawania sumy cen jednostkowych brutto. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 3 Rozumiemy, że Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej, numeru katalogowego oraz producenta tylko dla tlenu medycznego sprężonego i ciekłego, podtlenku azotu oraz dwutlenku węgla medycznego. Nie dotyczy to pozostałych pozycji np. „dzierżawa butli”. Prosimy o potwierdzenie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga podania ww. informacji wyłącznie dla gazów, a nie ich opakowań bezpośrednich. Wymóg podania tych danych nie dotyczy także dzierżawy. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w pozycji „nazwa handlowa” oraz „numer katalogowy” wpisał nazwę produktu oraz numer katalogowy, który jest umieszczany na fakturach Wykonawcy ? Dla gazów ciekłych i sprężonych nie ma odgórnie wprowadzonej nazwy handlowej oraz numerów katalogowych. Każdy Wykonawca stosuje własne nazwy handlowe i numery katalogowe. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje wpisania nazw i numerów katalogowych, które będą widniały na fakturach wystawianych przez Wykonawcę. Pytanie nr 5 Czy wartość netto i wartość brutto przedmiotu zamówienia powinna być obliczona w następujący sposób: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Prosimy o potwierdzenie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wartość brutto należy wyliczyć w następujący sposób: Cena jednostkowa netto + podatek vat = cena jednostkowa brutto Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto Zamawiający koryguje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. WZÓR UMOWY – załącznik nr 6 do SWZ – dotyczy zadania nr 1 i 2 Pytanie nr 6 Wykonawca wnosi o zmianę §2 pkt 2 z treści : Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w ilościach i zgodnie z asortymentem określonym w zamówieniu składanym przez Centralną Aptekę Szpitalną w formie elektronicznej w terminie 24 h robocze od momentu złożenia pisemnego zamówienia (licząc od daty pisemnego zamówienia), w godzinach pracy Tlenowni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19 – Filia 1 tj. całodobowo (24h) oraz Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji w Kiekrzu przy ul. Sanatoryjna 2 – Filia 3 w godz. 7.00 – 15.00, Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki – Filia 2 w godz. 7.00 – 15.00 na treść: Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w ilościach i zgodnie z asortymentem określonym w zamówieniu składanym przez Centralną Aptekę Szpitalną w formie elektronicznej w terminie do 2 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu złożenia pisemnego zamówienia (licząc od daty pisemnego zamówienia), w godzinach pracy Tlenowni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19 – Filia 1 tj. całodobowo (24h) oraz Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji w Kiekrzu przy ul. Sanatoryjna 2 – Filia 3 w godz. 7.00 – 15.00, Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki – Filia 2 w godz. 7.00 – 15.00 Wyjaśnienie: Zmiana terminu realizacji zamówienia jest konieczna z uwagi na proces logistyczny i procedurę realizacji zamówień (konieczność zachowania niezakłóconego łańcucha dostaw ) do klientów przez Wykonawcę. Termin 24 godziny robocze jest zbyt krótki na rzetelne zrealizowanie dostawy. Ponadto przedmiot zamówienia umieszczony w formularzu asortymentowo – cenowym nie jest lekiem na liście „na ratunek życia”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostaw w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia pisemnego zamówienia, wysłanego drogą elektroniczną. Zamówienia będą wysyłane przez pracownika Działu Technicznego – Tlenowni. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 7 Wykonawca wnosi o zmianę §2 pkt 6 ppkt 5 z treści : Dzierżawione butle muszą być: a) cechowane zgodnie z normą PN-EN 1089-1, b) oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Etykiety produktu wraz z nalepkami ostrzegającymi winny być zgodne z normą PN-EN 1089-2, c) części cylindryczne oraz czasze butli winny być odpowiednio oznakowane kodem barwnym, zgodnie z normą PN-EN 1089-3, d) do butli muszą być dołączone ulotki (dla produktów leczniczych) oraz instrukcje użytkowania (dla wyrobów medycznych), które zawierają podstawowe własności fizykochemiczne gazu oraz zasady obchodzenia się z butlą, na treść: Dzierżawione butle muszą być: Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Wyjaśnienie: Przepisy prawa przewidują różne oznaczenia w zależności od rodzaju gazu. Zdaniem Wykonawcy wskazaniem, że butle musza być oznaczone zgodnie z przepisami prawa jest w zupełności wystarczające, tym bardziej, że w trakcie obowiązywania Umowy przepisy mogą ulec zmianie i obowiązkiem Wykonawcy jest dostosowanie butli do obowiązującego prawa. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy oraz załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 8 Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 4 i 5 z treści : Fakturę Wykonawca dostarczy wraz z dostawą oraz dokumentem WZ. Faktura wystawiana w dniu dostawy, przekazywana na adres: fakturyapteka@lutycka.pl, jednocześnie dw. kancelaria@lutycka.pl. na treść: Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokument dostawy. Wykonawca niezwłocznie po zrealizowanej dostawie prześlę fakturę w formacie PDF na adresy e-mail: fakturyapteka@lutycka.pl, kancelaria@lutycka.pl. Wyjaśnienie: Pozostawienie zapisów umieszczonych przez Zamawiającego eliminuje znaczną ilość potencjalnych oferentów z udziału w tym postępowaniu przetargowym. Mniejsza ilość firm mogących wziąć udział w tym postępowaniu zapewne nie leży w interesie publicznym. Prosimy o dopuszczenie zmiany zapisu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 9 Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 6 z treści : Na fakturze niezbędne jest umieszczanie informacji o numerach katalogowych, numerach serii i dacie ważności dostarczanych gazów. na treść: Na fakturze niezbędne jest umieszczanie informacji o numerach katalogowych, numerach serii i dacie ważności dostarczanych gazów w butlach. Dla ciekłego tlenu medycznego zostanie odpowiednio umieszczona informacja : a) na fakturze - numer katalogowy, numer dokumentu dostawy b) na dokumencie dostawy - numer serii, numer katalogowy c) na certyfikacie analizy, który jest dostarczany wraz z dostawą – numer serii, termin ważności oraz data, która jest jednocześnie datą produkcji Wyjaśnienie: Pozostawienie zapisów umieszczonych przez Zamawiającego eliminuje znaczną ilość potencjalnych oferentów z udziału w tym postępowaniu przetargowym. Mniejsza ilość firm mogących wziąć udział w tym postępowaniu zapewne nie leży w interesie publicznym. Prosimy o dopuszczenie zmiany zapisu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 10 Wykonawca wnosi o zmianę §6 pkt 3 z treści : Wykonawca oświadcza, że posiada dokumenty stanowiące podstawę dopuszczenia do obrotu gazu stanowiącego przedmiot umowy tj. 1) Produkty lecznicze – posiadają Charakterystykę Produktu Leczniczego, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, 2) Wyroby medyczne – posiadają deklaracja zgodności, certyfikat zgodności, potwierdzające zgodność z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem MDR, 3) Gazy medyczne w statusie produktów leczniczych posiadają ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oraz kartę charakterystyki produktu leczniczego 4) Gazy medyczne w statusie wyrobów medycznych oraz inne wyroby medyczne zawarte w SWZ są zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) z uwzględnieniem okresów przejściowych, a także z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) oraz posiadają informację producenta o prawidłowych warunkach przechowywania, 5) Produkty lecznicze zgodne z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, na treść: Wykonawca oświadcza, że posiada dokumenty stanowiące podstawę dopuszczenia do obrotu gazu stanowiącego przedmiot umowy tj. 1) Produkty lecznicze – posiadają Charakterystykę Produktu Leczniczego, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, 2) Wyroby medyczne – posiadają deklaracja zgodności, certyfikat zgodności, potwierdzające zgodność z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem MDR z uwzględnieniem okresów przejściowych, 3) Gazy medyczne w statusie produktów leczniczych posiadają ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oraz kartę charakterystyki produktu leczniczego 4) Gazy medyczne w statusie wyrobów medycznych oraz inne wyroby medyczne zawarte w SWZ są zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) z uwzględnieniem okresów przejściowych, a także z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) oraz posiadają informację producenta o prawidłowych warunkach przechowywania, 5) Produkty lecznicze zgodne z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 11 Wykonawca wnosi o zmianę §1 pkt 7 z treści : Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca są świadomi stanu epidemii COVID-19 („COVID-19”), która ma wpływ na ogólnoświatową gospodarkę. Wykonawca oświadcza, a Zamawiający wyraźnie wyraża zgodę, iż Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane zakłóceniami procesu produkcyjnego, transportu, wykonania usług, dostępności urządzeń/materiałów lub swojej dostępności na miejscu realizacji Umowy lub inne zakłócenia wynikające z wybuchu i/lub utrzymywania się epidemii COVID-19 („Opóźnienia Covid-19”). Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do Opóźnienia Covid-19, każda ze Stron podejmie handlowo uzasadnione wysiłki w celu uniknięcia lub złagodzenia skutków takiego opóźnienia. Każda ze Stron przekaże niezwłocznie drugiej Stronie stosowne informacje w przypadku powzięcia wiadomości o powstaniu Opóźnienia Covid-19. na treść: Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca są świadomi stanu epidemii COVID-19 („COVID-19”), która ma wpływ na ogólnoświatową gospodarkę. Wykonawca oświadcza, a Zamawiający wyraźnie wyraża zgodę, iż Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane zakłóceniami procesu produkcyjnego, transportu, wykonania usług, dostępności urządzeń/materiałów lub swojej dostępności na miejscu realizacji Umowy lub inne zakłócenia wynikające z wybuchu i/lub utrzymywania się epidemii COVID-19 („Opóźnienia Covid-19”). Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do Opóźnienia Covid-19, każda ze Stron podejmie handlowo uzasadnione wysiłki w celu uniknięcia lub złagodzenia skutków takiego opóźnienia. Każda ze Stron przekaże niezwłocznie drugiej Stronie stosowne informacje w przypadku powzięcia wiadomości o powstaniu Opóźnienia Covid-19. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 12 Załącznik nr 6 do SWZ, umowa § 2, pkt.2, Czy w zakresie zdania nr 3, Zamawiający dopuszcza dostawę mieszaniny gazów: podtlenek azotu med./tlen med. 50%/50%), w ciągu 48 godzin od daty pisemnego zamówienia, biorąc pod uwagę dni robocze ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostawę gazów w ciągu 48h roboczych od momentu złożenia zamówienia przesłanego drogą elektroniczną. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do umowy, tj. Wzór umowy, który dostosowany będzie w tym zakresie na etapie zawierania umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 13 Załącznik nr 6 do SWZ, umowa § 4, pkt.4 i 5 Ze względu na specyfikę dostaw gazów medycznych w butlach, Zamawiający przy dostawie otrzymuje dowód dostawy zawierający dokładny wykaz dostarczonych butli a następnie do tego dowodu dostawy generowana jest faktura. W związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości doręczenia wraz towarem dokumentu WZ (dowodu dostawy) a następnie faktury w ciągu 2 dni roboczych na adresy e-mail wskazane przez Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na doręczenie wraz towarem dokumentu WZ (dowodu dostawy), a następnie faktury w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do umowy, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 14 Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY, zadanie nr 3, lp. 3 Czy Zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen med. i 50% podtlenek azotu med. (fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie posiadać elementów, które pacjent i/lub osoby odwiedzające i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może samowolnie odkręcić, a następnie usunąć/zagubić i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia lub nawet uniemożliwić podawanie opisanej powyżej mieszaniny gazów. "Nierozbieralność" systemu w ramach codziennego użytkowania zapewnia, że w zaworze dozującym nie będzie żadnych elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie, które może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności całego układu do podawania mieszaniny. Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny) może spowodować jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia wydajności podawania, uszkodzenia oraz związanych z tym kosztów naprawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 15 Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY, zadanie nr 3, lp. 2 Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tej mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem) mają być konfekcjonowane w jednym opakowaniu jednostkowym po 100 sztuk? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 16 Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY, zadanie nr 3, lp. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 17 Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY, zadanie nr 3 Czy Zamawiający wymaga, aby pracownik przyszłego wykonawcy, który odpowiedzialny jest za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazowej tlenu i podtlenku azotu 50%/50%, posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy na etapie badania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawców do przedłożenia w/w certyfikatów ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 01.02.2023 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 01.02.2023 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki