OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dla zadania. pn.:

Zad. nr 2 - Naprawa, montaż wykładziny typu tarkett w budynkach szpitala

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlanych ujętych w wyżej wymienionym zadaniu budowlanym. Zakres prac obejmuje:

  - Skucie nierówności betonu;

  - Wywiezienie gruzu;

  - Wykonanie warstw wyrównawczych i samopoziomujących posadzki cementowej szybkowiążącej;

  - Naprawa wykładzin rulonowych posadzkowych i ściennych typu tarkett.

Szczegółowy zakres prac, określają następujące dokumenty :

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.