Przedmiar

| 1. tarketty Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - przyjęto 70% wysztkich napraw krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 26,66 m2 |
| 2 | KNR 2-02 1102-01-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości do 20 mm,zatartej na ostro. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 26,66 m2 |
| 3 | KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej , szybkowiążącej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 26,66 m2 |
| 4 | KNR 4-01 0818-02-050 Naprawa posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu z tarkettu np. Terkett Granit krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 36,09 m2 |
| 1. |  | hol 1p |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,45*0,7 | 0,32 |  |  |  |  |
| 3. |  | łącznik 1p |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1,7*0,26+61*0,2*0,2 | 2,88 |  |  |  |  |
| 5. |  | łącznik 2p |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 0,3*1,9+0,1*0,1*52+0,5*0,2+0,5*0,2+0,2*0,2+0,6*0,6+0,6*0,6+0,4*0,3+0,1*0,2+0,7*1,5 | 3,24 |  |  |  |  |
| 7. |  | piętro 5 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 0,15*0,15+0,15*0,9 | 0,16 |  |  |  |  |
| 9. |  | piętro 7 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 0,5*0,25+1,5*0,2 | 0,43 |  |  |  |  |
| 11. |  | rehabiltacja |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 5*0,5*0,5 | 1,25 |  |  |  |  |
| 13. |  | kardiochirurgia |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 0,15*0,15+1,0*1,0 | 1,02 |  |  |  |  |
| 15. |  | neurologia |  |  |  |  |  |
| 16. |  | 3,2*0,25+2,15*0,2 | 1,23 |  |  |  |  |
| 17. |  | SOR |  |  |  |  |  |
| 18. |  | 0,3*0,3+1,8*0,35+0,35*2,0 | 1,42 |  |  |  |  |
| 19. |  | ZBO |  |  |  |  |  |
| 20. |  | 2,0*0,3+1,65*0,45+2,0*0,9+2,1*0,3+2,0*0,3+1,0*0,3+1,4*0,3+2,0*0,7+1,0*0,8+1,7*0,5+2,0*0,5 | 9,14 |  |  |  |  |
| 21. |  | dodatkowo |  |  |  |  |  |
| 22. |  | 15 | 15,00 |  |  |  |  |
| 23. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 24. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 36,09 |  |
| 5 | KNR 4-01 0818-02-050 Naprawa posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu z tarkettu - elektroprzewodząca np. iQ toro , sala operacyjna krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 m2 |
| 6 | KNR 2-02 1112-04-050 Ściany z wykładziny rulonowej typu np. Tarkett Granit - obok wind krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,92 m2 |
| 1. |  | piętro 5 i 7 (wyjścia z wind) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,7*1,3*6*2 | 10,92 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 10,92 |  |
| 7 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie okładziny ściennej z tworzyw sztucznych, tarkettu - łazienka , przeznaczony do pomieszczeń wilgotnych, neurochirurgia krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,84 m2 |
| 1. |  | 2,85*2,4 | 6,84 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 6,84 |  |
| 8 | KNR 2-02 1112-04-050 Ściany z wykładziny rulonowej typu Tarkett- łazienka, przeznaczony do pomieszczeń wilgotnych, antypoślizgowy krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,84 m2 |
| 9 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,80 m2 |
| 1. |  | psychiatria |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,2*(1,3+6,4+1,2+2,7+0,6+2,3+5,1+2,5+4,5+2,4) | 5,80 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,80 |  |
| 10 | KNR 2-02 1112-04-050 Posadzki z wykładziny rulonowej typu Tarkett np. iQ granit, iQ optima , psychiatria krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,68 m2 |
| 1. |  | 0,3*(1,3+6,4+1,2+2,7+0,6+2,3+5,1+2,5+4,5+2,4)+1,5*0,3+4,7*0,5+1,7*0,5+0,7*0,7+1,7*0,55+0,5*0,5+0,5*1,3 | 14,68 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 14,68 |  |
| 11 | KNR 2-02 1112-04-050 Posadzki z wykładziny rulonowej typu Tarkett przeznaczonej do pomiesczzeń wilgotnych, antyposlizgowe, pschychiatria krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,16 m2 |
| 1. |  | 1,96*1,15+0,4*0,9+1,15*1,9+0,4*0,9 | 5,16 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 5,16 |  |
| 12 | KNR 2-02 1112-04-050 Ściany z wykładziny rulonowej typu Tarkett , psychiatria krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 46,04 m2 |
| 1. |  | 2*1,6+26*0,3+2*0,3+8*0,6+5,7*2*2,1+2,9*2*2,1-1*2,1-1,2*2-0,9*1,1*2 | 46,04 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 46,04 |  |
| 13 | KNR 2-02 1112-04-050 Ściany z wykładziny rulonowej typu Tarkett przeznaczonej do pomieszczeń mokrych, psychiatria krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,63 m2 |
| 1. |  | 1,15*2,1*2+0,6*2,1+1,1*2,1+1,96*2,1+1,15*2,1*2+1,87*2,1+0,6*2,1+1*2,1 | 24,63 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 24,63 |  |
| 14 | KNR 2-02 1112-09-050 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 146,36 m2 |
| 1. |  | 36,09+2+10,92+6,84+14,68+5,16+46,04+24,63 | 146,36 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 146,36 |  |
| 15 | AW-040 Naprawa zniszczonych spawów wykładzin rulonowych typu Tarkett krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 50,00 m |
| 16 | KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowanie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,37 m3 |
| 1. |  | 26,66*0,01+0,002*(38,09+6,84+5,8) | 0,37 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 0,37 |  |
| 17 | KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 16,00 |  |  |  |  |  | 0,37 m3 |