Załącznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zad. 3  SOR

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dla zadania. pn. :

Drobne remonty na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Rehabilitacji

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlanych ujętych w wyżej wymienionym zadaniu budowlanym. Zakres prac obejmuje:

  - Odbicie tynków wewnętrznych

  - Rozebranie obudowy z płyt g-k

  - Rozbiórka izolacji cieplnej wraz z siatką Rabitza

  - Oczyszczenie mechaniczne prętów

  - Malowanie farbą antykorozyjną prętów.

  - Malowanie dwuteownika farbą nawierzchniową

  - Wykonanie izolacji cieplej z pianki PUR

  - Umocowanie siatki tynkarskiej na stropie

  - Wykonanie obudowy z płyt g-k

  - Wykonanie tynków wewnętrznych

  - Gruntowanie powierzchni

  - Wykonanie gładzi

  - Dwukrotne malowanie sufitów

  - Montaż blachy do sufitu;

  - Demontaż narożników ochronnych

  - Rozebranie wykładziny ściennej z płytek;

  - Ułożenie płytek na ścianach

  - Dostawa i montaż narożników ochronnych

  - Skucie nierówności betonu przy progu

  - Wykonanie warstw wyrównawczych posadzki

  - Ustawienie rusztowania rurowego

  - Rozebranie podestu z blachy ryflowanej i ułożenie nowego;

  - Demontaż i montaż nowego kątownika (element podtrzymujący blachę)

  - Wymiana drzwi z naświetlem górnym

  - Wywiezienie odpadów.

  - Demontaż sufitu napinanego;

  - Wykonanie sufitu z płyt g-k

  - Wykonanie gładzi na suficie

  - Dwukrotne malowanie sufitu

  - Rozebranie posadzki z płytek na schodach zewnętrznych;

  - Skucie nierówności betonu;

  - Zagruntowanie powierzchni schodów i wykonanie warstwy wyrównawczej;

  - Wykonanie okładziny schodów z granitu promieniowanego, podstopnice z granitu polerowanego;

  - Demontaż istniejących poręczy schodowych

  - Montaż poręczy schodowych zewnętrznych ze stali nierdzewnej.

Szczegółowy zakres prac, określają następujące dokumenty :

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Wykonała: Natalia Michalak