Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | cena jedn. netto (jm) | wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Nie toksyczny, nie pylący. Gramatura: 20 g/m²/ ±1/ Wymiary: L długość 120 cm / ±1/, szerokość 70 cm / ±1/ obwód całkowity min 140 cm *zgodnie z dopuszczeniem wycena za op. a´10 szt. z przeliczeniem | szt. | 35 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ubranie wykonane z włókniny SMS gramatura 35g/m²/ ±1/ nieprześwitujące, antystatyczne, przewiewne. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie „V” zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie / 2 w dolnej części oraz 1 w górnej/. Spodnie z trokami w pasie. Zestaw dostępny minimum w trzech kolorach. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar L i XL. * zgodnie z dopuszczeniem tylko niebieskie | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej gramatura 18 g/m²/ ±1/. Średnica po rozciągnięciu 53 cm/ ±2/. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. | szt. | 25 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²/ ±1/ zapewniającej paroprzepuszczalność i komfort noszenia. Średnica po rozciągnięciu 47 cm/ ±2/ szyty techniką owerlok. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. *zgodnie z dopuszczeniem wycena za op. a´100 szt. z przeliczeniem | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepek przedłużony dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²/ ±1/ zapewniającej paroprzepuszczalność i komfort noszenia. Wysokość czepka 23,5 cm /±1/, wysokość części czołowej 4,5 cm /±0,5/. Długość odcinka z gumką 18 cm / ±1/ szyty techniką owerlok. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. *zgodnie z dopuszczeniem wycena za op. a´100 szt. z przeliczeniem | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny typu Spunlace, 45g/m²/ ±1/ oraz w części górnej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²/±1/. Materiał chłonny i paroprzepuszczalny w kolorze niebieskim denko w kolorze białym. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. *zgodnie z dopuszczeniem wycena za op. a´100 szt. z przeliczeniem | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²/±1/ zapewniającej paroprzepuszczalność i komfort noszenia. Wysokość czepka z przodu 20,5 cm / ±1/ . Część przednia umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29cm x 12cm/ ±1/ szerokość troków 4 cm /±1/ szyty techniką owerlok. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny minimum w czterech kolorach. *zgodnie z dopuszczeniem wycena za op. a´100 szt. z przeliczeniem | szt. | 12 800 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18µm / ±1/, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15 cm / ±1/. Pakowane w „zwitki”. *zgodnie z dopuszczeniem wycena za op. a´100 szt. (50 par) z przeliczeniem | para | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej foliowanej. Kolor zielony lub biały. Gramatura 25 g/m² / ±1/. Wymiary 80cm x 210cm / ±1/. | szt. | 33 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej. Kolor biały. Wymiary 150cm x 210cm / ±1/. *zgodnie z dopuszczeniem zielone, 160x210cm **zgodnie z dopuszczeniem wycena za op. a´10 szt. z przeliczeniem | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Poszwa medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m² / ±1/, niejałowa, kolor zielony lub biały Wymiary 160cmx210cm, szerokość zakładki zamykającej 15 cm/ ±1/. *zgodnie z dopuszczeniem wycena za op. a´10 szt. z przeliczeniem | szt. | 8 800 |  |  |  |  |  |
| 12. | Fartuch ochronny foliowy uniwersalny, wykonany z mocnej, białej lub bezbarwnej folii. Rozmiar 71cmx180cm / ±1/. *zgodnie z dopuszczeniem wycena za op. a´100 szt. z przeliczeniem | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Podkład medyczny nieprzemakalny w rolce. Rolka włókninowa laminowana PE na kozetkę. Perforacja co 38 – 40 cm/ ±1/. | rolka | 1 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  | XXX |

UWAGA:

- Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..

Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej

do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy