Kraków dnia: 13.02.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego  I” – znak sprawy ZP/1/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 do Pakietu 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 1.3 śrub o długości 8-34 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 2 do Pakietu 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 3.1 dodatkowo płyt o grubości 1.3 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 3 do Pakietu 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 3.2 dodatkowo płyt o grubości 1.3 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 4 do Pakietu 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 7.3 jedynie płyt o zmiennym profilu 1.8-3.2. mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski