Kraków dnia: 2023-02-15

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych IV (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/61/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 6 poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuchy z rękawem prostym w zamian reglan? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 6 poz. 2 Czy zamawiający dopuści fartuchy z rękawem prostym w zamian reglan? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 6 poz. 2 Czy zamawiający dopuści fartuchy o długości 140 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6 poz. 3 Czy zamawiający dopuści fartuchy z rękawem prostym w zamian reglan? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 6 poz. 4 Czy zamawiający dopuści fartuchy o długości 140 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści podkład porodowy w zestawie: serweta główna z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy o gramaturze serwety głównej 65g/m2 Zgodność z normą PN-EN 13795 Skład • 1 serweta o wymiarach 100 x 110cm, z foliowym zbiornikiem na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, kształtkę (sztywnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego, taśmę przylepną (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów; • 1 osłona z włókniny SMS na stolik 60x60cm; Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'60 sztuk z możliwością zamawiania mniejszych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel